## PRESURIZADORES
id | name | brand | model | img1 | img2 | description | category | category2 | t_presion | t_caudal | t_potencia | t_tension | t_amperaje | t_conexion | ventajas | motor | construccion | conexiones | caracteristicas | sistema | peso | dimensiones | instalacion | garantia | extra_img1 | extra_img2 | extra_img3
0001 | PRESURIZADOR TANGO SFL 9 | ROWA | TANGO SFL 9 | PRODUCTOS\bombas\img\0001_1.jpg | PRODUCTOS\bombas\img\0001_2.jpg | Aumento de presión de agua en residencias en general, nuevas o antiguas con tanque elevado. Apto para viviendas con tuberías de 20 años o más. Hasta 2 duchas | boma | presurizador | 9 | 2500 | 0.15 | 220 | 1.2 | 1 | - No le afectan las pérdidas de agua en tuberías o griferías.<br><br> - No presuriza la instalación en forma continua solamente cuando se consume más de 1 litro de agua por minuto.<br><br> - Nunca se encenderá el equipo de no existir un consumo real de agua.<br><br> - Bajo consumo<br><br> - No produce golpes de ariete.<br><br> - No requiere mantenimiento.<br><br> - Seguridad, confiabilidad<br><br>P6 | - Totalmente silencioso<br><br> - Bobinado protegido contra funcionamiento en seco, se apaga automáticamente<br><br> - Posee protector térmico incorporado.<br><br> | - Equipos compactos.<br><br> - Partes en contacto con el agua fabricadas con materiales sanitarios.<br><br> - Sistema rotor húmedo<br><br> | - Entrada y salida con rosca de 1”<br><br> - 2 válvulas esféricas con uniones dobles (polipropileno)<br><br> - Conexión eléctrica directa a la red<br><br> | - Tensiones disponibles: 220V<br><br> - Temperatura máxima del agua: 40ºC<br><br> - Temperatura ambiente: 40ºC<br><br> - Presión máxima del sistema: 4Kg/cm²<br><br> - Tipo de aislación: F<br><br> - Pérdida de carga máxima en succión: 4 m.c.a.<br><br> | Este producto fue fabricado de acuerdo con el “Sistema de Reparación Simple” por kits de reposición ROWA (SRS). El sistema SRS permite realizar cualquier reparación en menos de 15 minutos, en el mismo lugar donde se encuentra instalado el equipo. Los kits de reposición SRS pueden ser adquiridos en los comercios autorizados por ROWA. | 6kg | 370mm x 305mm x 170mm | El presurizador deberá ser instalado obligatoriamente de modo que el eje de la electrobomba permanezca en posición horizontal, de acuerdo a las siguientes figuras. El no cumplimiento de esta norma implicará el desgaste irregular del equipo y la consecuente pérdida de la garantía. | 2 años de garantía | img\XSFL1.jpg | img\XSFL2.jpg | img\XSFL3.jpg
0002 | PRESURIZADOR TANGO SFL 14 | ROWA | TANGO SFL 14 | PRODUCTOS\bombas\img\0002_1.jpg | PRODUCTOS\bombas\img\0002_2.jpg | Aumento de presión de agua en residencias en general, nuevas o antiguas con tanque elevado. Apto para viviendas con tuberías de 20 años o más. Hasta 3 duchas | boma | presurizador | 14 | 3500 | 0.25 | 220 | 1.8 | 1 | - No le afectan las pérdidas de agua en tuberías o griferías.<br><br> - No presuriza la instalación en forma continua solamente cuando se consume más de 1 litro de agua por minuto.<br><br> - Nunca se encenderá el equipo de no existir un consumo real de agua.<br><br> - Bajo consumo<br><br> - No produce golpes de ariete.<br><br> - No requiere mantenimiento.<br><br> - Seguridad, confiabilidad<br><br>P6 | - Totalmente silencioso<br><br> - Bobinado protegido contra funcionamiento en seco, se apaga automáticamente<br><br> - Posee protector térmico incorporado.<br><br> | - Equipos compactos.<br><br> - Partes en contacto con el agua fabricadas con materiales sanitarios.<br><br> - Sistema rotor húmedo<br><br> | - Entrada y salida con rosca de 1”<br><br> - 2 válvulas esféricas con uniones dobles (polipropileno)<br><br> - Conexión eléctrica directa a la red<br><br> | - Tensiones disponibles: 220V<br><br> - Temperatura máxima del agua: 40ºC<br><br> - Temperatura ambiente: 40ºC<br><br> - Presión máxima del sistema: 4Kg/cm²<br><br> - Tipo de aislación: F<br><br> - Pérdida de carga máxima en succión: 4 m.c.a.<br><br> | Este producto fue fabricado de acuerdo con el “Sistema de Reparación Simple” por kits de reposición ROWA (SRS). El sistema SRS permite realizar cualquier reparación en menos de 15 minutos, en el mismo lugar donde se encuentra instalado el equipo. Los kits de reposición SRS pueden ser adquiridos en los comercios autorizados por ROWA. | 6,7kg | 370mm x 305mm x 170mm | El presurizador deberá ser instalado obligatoriamente de modo que el eje de la electrobomba permanezca en posición horizontal, de acuerdo a las siguientes figuras. El no cumplimiento de esta norma implicará el desgaste irregular del equipo y la consecuente pérdida de la garantía. | 2 años de garantía | img\XSFL1.jpg | img\XSFL2.jpg | img\XSFL3.jpg
0003 | PRESURIZADOR TANGO SFL 20 | ROWA | TANGO SFL 20 | PRODUCTOS\bombas\img\0003_1.jpg | PRODUCTOS\bombas\img\0003_2.jpg | Aumento de presión de agua en residencias en general, nuevas o antiguas con tanque elevado. Apto para viviendas con tuberías de 20 años o más. Hasta 4 duchas | boma | presurizador | 19 | 4000 | 0.5 | 220 | 2.6 | 1 | - No le afectan las pérdidas de agua en tuberías o griferías.<br><br> - No presuriza la instalación en forma continua solamente cuando se consume más de 1 litro de agua por minuto.<br><br> - Nunca se encenderá el equipo de no existir un consumo real de agua.<br><br> - Bajo consumo<br><br> - No produce golpes de ariete.<br><br> - No requiere mantenimiento.<br><br> - Seguridad, confiabilidad<br><br>P6 | - Totalmente silencioso<br><br> - Bobinado protegido contra funcionamiento en seco, se apaga automáticamente<br><br> - Posee protector térmico incorporado.<br><br> | - Equipos compactos.<br><br> - Partes en contacto con el agua fabricadas con materiales sanitarios.<br><br> - Sistema rotor húmedo<br><br> | - Entrada y salida con rosca de 1”<br><br> - 2 válvulas esféricas con uniones dobles (polipropileno)<br><br> - Conexión eléctrica directa a la red<br><br> | - Tensiones disponibles: 220V<br><br> - Temperatura máxima del agua: 40ºC<br><br> - Temperatura ambiente: 40ºC<br><br> - Presión máxima del sistema: 4Kg/cm²<br><br> - Tipo de aislación: F<br><br> - Pérdida de carga máxima en succión: 4 m.c.a.<br><br> | Este producto fue fabricado de acuerdo con el “Sistema de Reparación Simple” por kits de reposición ROWA (SRS). El sistema SRS permite realizar cualquier reparación en menos de 15 minutos, en el mismo lugar donde se encuentra instalado el equipo. Los kits de reposición SRS pueden ser adquiridos en los comercios autorizados por ROWA. | 7,5kg | 415mm x 335mm x 210mm | El presurizador deberá ser instalado obligatoriamente de modo que el eje de la electrobomba permanezca en posición horizontal, de acuerdo a las siguientes figuras. El no cumplimiento de esta norma implicará el desgaste irregular del equipo y la consecuente pérdida de la garantía. | 2 años de garantía | img\XSFL1.jpg | img\XSFL2.jpg | img\XSFL3.jpg
0004 | PRESURIZADOR TANGO SFL MAX 26 | ROWA | TANGO SFL MAX 22 | PRODUCTOS\bombas\img\0004_1.jpg | PRODUCTOS\bombas\img\0004_2.jpg | Aumento de presión de agua en residencias en general, nuevas o antiguas con tanque elevado. Apto para viviendas con tuberías de 20 años o más. Hasta 5 duchas | boma | presurizador | 21 | 5500 | 0.65 | 220 | 4.8 | 1 | - No le afectan las pérdidas de agua en tuberías o griferías.<br><br> - No presuriza la instalación en forma continua solamente cuando se consume más de 1 litro de agua por minuto.<br><br> - Nunca se encenderá el equipo de no existir un consumo real de agua.<br><br> - Bajo consumo<br><br> - No produce golpes de ariete.<br><br> - No requiere mantenimiento.<br><br> - Seguridad, confiabilidad<br><br>P6 | - Totalmente silencioso<br><br> - Bobinado protegido contra funcionamiento en seco, se apaga automáticamente<br><br> - Posee protector térmico incorporado.<br><br> | - Equipos compactos.<br><br> - Partes en contacto con el agua fabricadas con materiales sanitarios.<br><br> - Sistema rotor húmedo<br><br> | - Entrada y salida con rosca de 1”<br><br> - 2 válvulas esféricas con uniones dobles (polipropileno)<br><br> - Conexión eléctrica directa a la red<br><br> | - Tensiones disponibles: 220V<br><br> - Temperatura máxima del agua: 40ºC<br><br> - Temperatura ambiente: 40ºC<br><br> - Presión máxima del sistema: 4Kg/cm²<br><br> - Tipo de aislación: F<br><br> - Pérdida de carga máxima en succión: 4 m.c.a.<br><br> | Este producto fue fabricado de acuerdo con el “Sistema de Reparación Simple” por kits de reposición ROWA (SRS). El sistema SRS permite realizar cualquier reparación en menos de 15 minutos, en el mismo lugar donde se encuentra instalado el equipo. Los kits de reposición SRS pueden ser adquiridos en los comercios autorizados por ROWA. | 12,6kg | 370mm x 305mm x 170mm | El presurizador deberá ser instalado obligatoriamente de modo que el eje de la electrobomba permanezca en posición horizontal, de acuerdo a las siguientes figuras. El no cumplimiento de esta norma implicará el desgaste irregular del equipo y la consecuente pérdida de la garantía. | 2 años de garantía | img\XSFL1.jpg | img\XSFL2.jpg | img\XSFL3.jpg
0005 | PRESURIZADOR TANGO SFL MAX 23 | ROWA | TANGO SFL MAX 26 | PRODUCTOS\bombas\img\0005_1.jpg | PRODUCTOS\bombas\img\0005_2.jpg | Aumento de presión de agua en residencias en general, nuevas o antiguas con tanque elevado. Apto para viviendas con tuberías de 20 años o más. Hasta 6 duchas | boma | presurizador | 25.5 | 6500 | 0.75 | 220 | 5.9 | 1 | - No le afectan las pérdidas de agua en tuberías o griferías.<br><br> - No presuriza la instalación en forma continua solamente cuando se consume más de 1 litro de agua por minuto.<br><br> - Nunca se encenderá el equipo de no existir un consumo real de agua.<br><br> - Bajo consumo<br><br> - No produce golpes de ariete.<br><br> - No requiere mantenimiento.<br><br> - Seguridad, confiabilidad<br><br>P6 | - Totalmente silencioso<br><br> - Bobinado protegido contra funcionamiento en seco, se apaga automáticamente<br><br> - Posee protector térmico incorporado.<br><br> | - Equipos compactos.<br><br> - Partes en contacto con el agua fabricadas con materiales sanitarios.<br><br> - Sistema rotor húmedo<br><br> | - Entrada y salida con rosca de 1”<br><br> - 2 válvulas esféricas con uniones dobles (polipropileno)<br><br> - Conexión eléctrica directa a la red<br><br> | - Tensiones disponibles: 220V<br><br> - Temperatura máxima del agua: 40ºC<br><br> - Temperatura ambiente: 40ºC<br><br> - Presión máxima del sistema: 4Kg/cm²<br><br> - Tipo de aislación: F<br><br> - Pérdida de carga máxima en succión: 4 m.c.a.<br><br> | Este producto fue fabricado de acuerdo con el “Sistema de Reparación Simple” por kits de reposición ROWA (SRS). El sistema SRS permite realizar cualquier reparación en menos de 15 minutos, en el mismo lugar donde se encuentra instalado el equipo. Los kits de reposición SRS pueden ser adquiridos en los comercios autorizados por ROWA. | 14,57kg | 370mm x 305mm x 170mm | El presurizador deberá ser instalado obligatoriamente de modo que el eje de la electrobomba permanezca en posición horizontal, de acuerdo a las siguientes figuras. El no cumplimiento de esta norma implicará el desgaste irregular del equipo y la consecuente pérdida de la garantía. | 2 años de garantía | img\XSFL1.jpg | img\XSFL2.jpg | img\XSFL3.jpg
0006 | PRESURIZADOR TANGO PRESS 20 | ROWA | TANGO PRESS 20 | PRODUCTOS\bombas\img\0006_1.jpg | PRODUCTOS\bombas\img\0006_2.jpg | Aumento de la presión de agua en viviendas en general con cisterna o tanque elevado. Bajo consumo, seguridad y confiabilidad. Hasta 2 plantas y 2 duchas | boma | presurizador | 19 | 4000 | 0.5 | 220 | 2.6 | 1 | - No produce golpes de ariete<br><br> - Único con sistema “RPX”<br><br> - La bomba del equipo es ROWA y por ello es totalmente silenciosa<br><br> - No requiere ningún mantenimiento<br><br> - Bajo consumo<br><br> - Seguridad, confiabilidad<br><br> | - Totalmente silencioso<br><br> - Bobinado protegido contra funcionamiento en seco, se apaga automáticamente<br><br> - Posee protector térmico incorporado.<br><br> | - Equipos compactos.<br><br> - Partes en contacto con el agua fabricadas con materiales sanitarios.<br><br> - Sistema rotor húmedo<br><br> | - Entrada y salida con rosca de 1”<br><br> - 2 válvulas esféricas con uniones dobles (polipropileno)<br><br> - Conexión eléctrica directa a la red<br><br> | - Tensiones disponibles: 220V<br><br> - Temperatura máxima del agua: 40ºC<br><br> - Temperatura ambiente: 40ºC<br><br> - Presión máxima del sistema: 4Kg/cm²<br><br> - Tipo de aislación: F<br><br> - Pérdida de carga máxima en succión: 4 m.c.a.<br><br> | Este producto fue fabricado de acuerdo con el “Sistema de Reparación Simple” por kits de reposición ROWA (SRS). El sistema SRS permite realizar cualquier reparación en menos de 15 minutos, en el mismo lugar donde se encuentra instalado el equipo. Los kits de reposición SRS pueden ser adquiridos en los comercios autorizados por ROWA. | 9,20kg / Tanque 1L | 365mm x 316mm x 200mm | El presurizador deberá ser instalado obligatoriamente de modo que el eje de la electrobomba permanezca en posición horizontal, de acuerdo a las siguientes figuras. El no cumplimiento de esta norma implicará el desgaste irregular del equipo y la consecuente pérdida de la garantía. | 2 años de garantía | img\XPRESS1.jpg | img\XPRESS2.jpg | img\XPRESS3.jpg
0007 | PRESURIZADOR MAX PRESS 22 | ROWA | MAX PRESS 22 | PRODUCTOS\bombas\img\0007_1.jpg | PRODUCTOS\bombas\img\0007_2.jpg | Aumento de la presión de agua en viviendas en general con cisterna o tanque elevado. Bajo consumo, seguridad y confiabilidad. Hasta 2 plantas y 3 duchas | boma | presurizador | 21 | 5500 | 0.65 | 220 | 4.8 | 1 | - No produce golpes de ariete<br><br> - Único con sistema “RPX”<br><br> - La bomba del equipo es ROWA y por ello es totalmente silenciosa<br><br> - No requiere ningún mantenimiento<br><br> - Bajo consumo<br><br> - Seguridad, confiabilidad<br><br> | - Totalmente silencioso<br><br> - Bobinado protegido contra funcionamiento en seco, se apaga automáticamente<br><br> - Posee protector térmico incorporado.<br><br> | - Equipos compactos.<br><br> - Partes en contacto con el agua fabricadas con materiales sanitarios.<br><br> - Sistema rotor húmedo<br><br> | - Entrada y salida con rosca de 1”<br><br> - 2 válvulas esféricas con uniones dobles (polipropileno)<br><br> - Conexión eléctrica directa a la red<br><br> | - Tensiones disponibles: 220V<br><br> - Temperatura máxima del agua: 40ºC<br><br> - Temperatura ambiente: 40ºC<br><br> - Presión máxima del sistema: 6Kg/cm²<br><br> - Tipo de aislación: F<br><br> - Pérdida de carga máxima en succión: 4 m.c.a.<br><br> | Este producto fue fabricado de acuerdo con el “Sistema de Reparación Simple” por kits de reposición ROWA (SRS). El sistema SRS permite realizar cualquier reparación en menos de 15 minutos, en el mismo lugar donde se encuentra instalado el equipo. Los kits de reposición SRS pueden ser adquiridos en los comercios autorizados por ROWA. | 15,5kg / Tanque 2L | 410mm x 370mm x 210mm | El presurizador deberá ser instalado obligatoriamente de modo que el eje de la electrobomba permanezca en posición horizontal, de acuerdo a las siguientes figuras. El no cumplimiento de esta norma implicará el desgaste irregular del equipo y la consecuente pérdida de la garantía. | 2 años de garantía | img\XMAXPRESS1.jpg | img\XPRESS2.jpg | img\XPRESS3.jpg
0008 | PRESURIZADOR MAX PRESS 26 | ROWA | MAX PRESS 26 | PRODUCTOS\bombas\img\0008_1.jpg | PRODUCTOS\bombas\img\0008_2.jpg | Aumento de la presión de agua en viviendas en general con cisterna o tanque elevado. Bajo consumo, seguridad y confiabilidad. Hasta 3 plantas y 3 duchas | boma | presurizador | 25.5 | 6500 | 0.75 | 220 | 5.9 | 1 | - No produce golpes de ariete<br><br> - Único con sistema “RPX”<br><br> - La bomba del equipo es ROWA y por ello es totalmente silenciosa<br><br> - No requiere ningún mantenimiento<br><br> - Bajo consumo<br><br> - Seguridad, confiabilidad<br><br> | - Totalmente silencioso<br><br> - Bobinado protegido contra funcionamiento en seco, se apaga automáticamente<br><br> - Posee protector térmico incorporado.<br><br> | - Equipos compactos.<br><br> - Partes en contacto con el agua fabricadas con materiales sanitarios.<br><br> - Sistema rotor húmedo<br><br> | - Entrada y salida con rosca de 1”<br><br> - 2 válvulas esféricas con uniones dobles (polipropileno)<br><br> - Conexión eléctrica directa a la red<br><br> | - Tensiones disponibles: 220V<br><br> - Temperatura máxima del agua: 40ºC<br><br> - Temperatura ambiente: 40ºC<br><br> - Presión máxima del sistema: 6Kg/cm²<br><br> - Tipo de aislación: F<br><br> - Pérdida de carga máxima en succión: 4 m.c.a.<br><br> | Este producto fue fabricado de acuerdo con el “Sistema de Reparación Simple” por kits de reposición ROWA (SRS). El sistema SRS permite realizar cualquier reparación en menos de 15 minutos, en el mismo lugar donde se encuentra instalado el equipo. Los kits de reposición SRS pueden ser adquiridos en los comercios autorizados por ROWA. | 15,5kg / Tanque 2L | 410mm x 370mm x 210mm | El presurizador deberá ser instalado obligatoriamente de modo que el eje de la electrobomba permanezca en posición horizontal, de acuerdo a las siguientes figuras. El no cumplimiento de esta norma implicará el desgaste irregular del equipo y la consecuente pérdida de la garantía. | 2 años de garantía | img\XMAXPRESS1.jpg | img\XPRESS2.jpg | img\XPRESS3.jpg
0009 | PRESURIZADOR PRESS E 26 | ROWA | MAX PRESS E 26 | PRODUCTOS\bombas\img\0009_1.jpg | PRODUCTOS\bombas\img\0009_2.jpg | Equipo con un control de funcionamiento electrónico. Aumento de la presión de agua en viviendas en general con cisterna o tanque elevado. Bajo consumo, seguridad y confiabilidad. Hasta 3 plantas y 5 duchas | boma | presurizador | 25.5 | 6500 | 0.75 | 220 | 5.9 | 1 | - No produce golpes de ariete<br><br> - Único con sistema “RPX”<br><br> - La bomba del equipo es ROWA y por ello es totalmente silenciosa<br><br> - No requiere ningún mantenimiento<br><br> - Bajo consumo<br><br> - Seguridad, confiabilidad<br><br> | - Totalmente silencioso<br><br> - Bobinado protegido contra funcionamiento en seco, se apaga automáticamente<br><br> - Posee protector térmico incorporado.<br><br> | - Equipos compactos.<br><br> - Partes en contacto con el agua fabricadas con materiales sanitarios.<br><br> - Sistema rotor húmedo<br><br> | - Entrada y salida con rosca de 1”<br><br> - 2 válvulas esféricas con uniones dobles (polipropileno)<br><br> - Conexión eléctrica directa a la red<br><br> | - Tensiones disponibles: 220V<br><br> - Temperatura máxima del agua: 40ºC<br><br> - Temperatura ambiente: 40ºC<br><br> - Presión máxima del sistema: 6Kg/cm²<br><br> - Tipo de aislación: F<br><br> - Pérdida de carga máxima en succión: 4 m.c.a.<br><br> | Este producto fue fabricado de acuerdo con el “Sistema de Reparación Simple” por kits de reposición ROWA (SRS). El sistema SRS permite realizar cualquier reparación en menos de 15 minutos, en el mismo lugar donde se encuentra instalado el equipo. Los kits de reposición SRS pueden ser adquiridos en los comercios autorizados por ROWA. | 13,3kg / Tanque 1L | 360mm x 350mm x 215mm | El presurizador deberá ser instalado obligatoriamente de modo que el eje de la electrobomba permanezca en posición horizontal, de acuerdo a las siguientes figuras. El no cumplimiento de esta norma implicará el desgaste irregular del equipo y la consecuente pérdida de la garantía. | 2 años de garantía | img\XMAXPRESSE1.jpg | img\XPRESS2.jpg | img\XPRESS3.jpg
0010 | PRESURIZADOR MAX PRESS 200 E | ROWA | MAX PRESS 200 E | PRODUCTOS\bombas\img\0010_1.jpg | PRODUCTOS\bombas\img\0010_2.jpg | Aumento de la presión de agua en viviendas en general con cisterna o tanque elevado. Bajo consumo, seguridad y confiabilidad. Hasta 16 duchas | boma | presurizador | 21 | 17000 | 2 | 220 | 7.5 | 1.5 | - | - Totalmente silencioso<br><br> - Bobinado protegido contra funcionamiento en seco, se apaga automáticamente<br><br> - Posee protector térmico incorporado.<br><br> | - Equipos compactos.<br><br> - Partes en contacto con el agua fabricadas con materiales sanitarios.<br><br> - Sistema rotor húmedo<br><br> | - Entrada y salida con rosca de 1”<br><br> - 2 válvulas esféricas con uniones dobles (polipropileno)<br><br> - Conexión eléctrica directa a la red<br><br> | - Tensiones disponibles: 220V<br><br> - Temperatura máxima del agua: 40ºC<br><br> - Temperatura ambiente: 40ºC<br><br> - Presión máxima del sistema: 6Kg/cm²<br><br> - Tipo de aislación: F<br><br> - Pérdida de carga máxima en succión: 4 m.c.a.<br><br> | Este producto fue fabricado de acuerdo con el “Sistema de Reparación Simple” por kits de reposición ROWA (SRS). El sistema SRS permite realizar cualquier reparación en menos de 15 minutos, en el mismo lugar donde se encuentra instalado el equipo. Los kits de reposición SRS pueden ser adquiridos en los comercios autorizados por ROWA. | 34,7kg / Tanque 20L | 955mm x 490mm x 270mm | El presurizador deberá ser instalado obligatoriamente de modo que el eje de la electrobomba permanezca en posición horizontal, de acuerdo a las siguientes figuras. El no cumplimiento de esta norma implicará el desgaste irregular del equipo y la consecuente pérdida de la garantía. | 2 años de garantía | img\XMAXPRESSE2.jpg | img\XPRESS2.jpg | img\XPRESS3.jpg
0011 | PRESURIZADOR MAX PRESS 270 E | ROWA | MAX PRESS 200 E | PRODUCTOS\bombas\img\0011_1.jpg | PRODUCTOS\bombas\img\0011_2.jpg | Aumento de la presión de agua en viviendas en general con cisterna o tanque elevado. Bajo consumo, seguridad y confiabilidad. Hasta 20 duchas | boma | presurizador | 24 | 18000 | 2 | 220 | 8 | - | - | - Totalmente silencioso<br><br> - Bobinado protegido contra funcionamiento en seco, se apaga automáticamente<br><br> - Posee protector térmico incorporado.<br><br> | - Equipos compactos.<br><br> - Partes en contacto con el agua fabricadas con materiales sanitarios.<br><br> - Sistema rotor húmedo<br><br> | - Entrada y salida con rosca de 1”<br><br> - 2 válvulas esféricas con uniones dobles (polipropileno)<br><br> - Conexión eléctrica directa a la red<br><br> | - Tensiones disponibles: 220V<br><br> - Temperatura máxima del agua: 40ºC<br><br> - Temperatura ambiente: 40ºC<br><br> - Presión máxima del sistema: 6Kg/cm²<br><br> - Tipo de aislación: F<br><br> - Pérdida de carga máxima en succión: 4 m.c.a.<br><br> | Este producto fue fabricado de acuerdo con el “Sistema de Reparación Simple” por kits de reposición ROWA (SRS). El sistema SRS permite realizar cualquier reparación en menos de 15 minutos, en el mismo lugar donde se encuentra instalado el equipo. Los kits de reposición SRS pueden ser adquiridos en los comercios autorizados por ROWA. | 35,2kg / Tanque 20L | 955mm x 490mm x 270mm | El presurizador deberá ser instalado obligatoriamente de modo que el eje de la electrobomba permanezca en posición horizontal, de acuerdo a las siguientes figuras. El no cumplimiento de esta norma implicará el desgaste irregular del equipo y la consecuente pérdida de la garantía. | 2 años de garantía | img\XMAXPRESSE2.jpg | img\XPRESS2.jpg | img\XPRESS3.jpg
0012 | PRESURIZADOR MAXFLOW 302 E | ROWA | MAXFLOW 302 E | PRODUCTOS\bombas\img\0012_1.jpg | - | Aumento de la presión de agua en edificaciones de tamaño medio, con o sin válvulas de descarga para inodoros que requieran presurización sin fluctuaciones y abundancia de agua. Residencial: Casas, departamentos, etc. Comercial: Restaurantes, hoteles, estaciones de servicio, etc. Hasta 4 duchas y válvula de descarga. | boma | presurizador | 25.5 | 6500 | 0.75 | 220 | 5.5 | - | - No produce golpes de ariete.<br><br> - La bomba del equipo es ROWA y por ello es totalmente silenciosa.<br><br> - No requiere ningún mantenimiento.<br><br> - Dos salidas (una para la instalación sanitaria general y otra para válvulas de descarga)<br><br> - Un sólo equipo para la instalación sanitaria general y alimentación de válvulas de inodoro<br><br> Seguridad, confiabilidad<br><br> | - Totalmente silencioso<br><br> - Bobinado protegido contra funcionamiento en seco, se apaga automáticamente<br><br> - Posee protector térmico incorporado.<br><br> | - Equipos compactos.<br><br> - Partes en contacto con el agua fabricadas con materiales sanitarios.<br><br> - Sistema rotor húmedo<br><br> | - Entrada 1" y salida (inst. sanit.) 1" (inst. válvulas 1 1/2")<br><br> - 3 válvulas esféricas con uniones dobles (bronce)<br><br> - Conexión eléctrica directa a la red<br><br> | - Tensiones disponibles: 220V<br><br> - Temperatura máxima del agua: 40ºC<br><br> - Temperatura ambiente: 40ºC<br><br> - Presión máxima del sistema: 6Kg/cm²<br><br> - Tipo de aislación: F<br><br> - Pérdida de carga máxima en succión: 4 m.c.a.<br><br> | Este producto fue fabricado de acuerdo con el “Sistema de Reparación Simple” por kits de reposición ROWA (SRS). El sistema SRS permite realizar cualquier reparación en menos de 15 minutos, en el mismo lugar donde se encuentra instalado el equipo. Los kits de reposición SRS pueden ser adquiridos en los comercios autorizados por ROWA. | 30,4kg / Tanque 35L | - | El presurizador deberá ser instalado obligatoriamente de modo que el eje de la electrobomba permanezca en posición horizontal, de acuerdo a las siguientes figuras. El no cumplimiento de esta norma implicará el desgaste irregular del equipo y la consecuente pérdida de la garantía. | 2 años de garantía | img\XMAXFLOW1.jpg | img\XMAXFLOW2.jpg | img\XMAXFLOW3.jpg
0013 | PRESURIZADOR MAXFLOW 303 VF | ROWA | MAXFLOW 303 E | PRODUCTOS\bombas\img\0013_1.jpg | - | Aumento de la presión de agua en edificaciones de tamaño medio, con o sin válvulas de descarga para inodoros que requieran presurización sin fluctuaciones y abundancia de agua. Residencial: Casas, departamentos, etc. Comercial: Restaurantes, hoteles, estaciones de servicio, etc. Hasta 6 duchas y válvula de descarga. | boma | presurizador | 29 | 8000 | 1 | 220 | 9.4 | - | - No produce golpes de ariete.<br><br> - La bomba del equipo es ROWA y por ello es totalmente silenciosa.<br><br> - No requiere ningún mantenimiento.<br><br> - Dos salidas (una para la instalación sanitaria general y otra para válvulas de descarga)<br><br> - Un sólo equipo para la instalación sanitaria general y alimentación de válvulas de inodoro<br><br> Seguridad, confiabilidad<br><br> | - Totalmente silencioso<br><br> - Bobinado protegido contra funcionamiento en seco, se apaga automáticamente<br><br> - Posee protector térmico incorporado.<br><br> | - Equipos compactos.<br><br> - Partes en contacto con el agua fabricadas con materiales sanitarios.<br><br> - Sistema rotor húmedo<br><br> | - Entrada 1" y salida (inst. sanit.) 1" (inst. válvulas 1 1/2")<br><br> - 3 válvulas esféricas con uniones dobles (bronce)<br><br> - Conexión eléctrica directa a la red<br><br> | - Tensiones disponibles: 220V<br><br> - Temperatura máxima del agua: 40ºC<br><br> - Temperatura ambiente: 40ºC<br><br> - Presión máxima del sistema: 6Kg/cm²<br><br> - Tipo de aislación: F<br><br> - Pérdida de carga máxima en succión: 4 m.c.a.<br><br> | Este producto fue fabricado de acuerdo con el “Sistema de Reparación Simple” por kits de reposición ROWA (SRS). El sistema SRS permite realizar cualquier reparación en menos de 15 minutos, en el mismo lugar donde se encuentra instalado el equipo. Los kits de reposición SRS pueden ser adquiridos en los comercios autorizados por ROWA. | 43,4kg / Tanque 60L |  | El presurizador deberá ser instalado obligatoriamente de modo que el eje de la electrobomba permanezca en posición horizontal, de acuerdo a las siguientes figuras. El no cumplimiento de esta norma implicará el desgaste irregular del equipo y la consecuente pérdida de la garantía. | 2 años de garantía | img\XMAXFLOW1.jpg | img\XMAXFLOW2.jpg | img\XMAXFLOW3.jpg
0014 | PRESURIZADOR MAXFLOW 327 E | ROWA | MAXFLOW 327 E | PRODUCTOS\bombas\img\0014_1.jpg | - | Aumento de la presión de agua en edificaciones de tamaño medio, con o sin válvulas de descarga para inodoros que requieran presurización sin fluctuaciones y abundancia de agua. Residencial: Casas, departamentos, etc. Comercial: Restaurantes, hoteles, estaciones de servicio, etc. Hasta 8 duchas y válvula de descarga. | boma | presurizador | 23 | 17000 | 2 | 220 | 8 | - | - No produce golpes de ariete.<br><br> - La bomba del equipo es ROWA y por ello es totalmente silenciosa.<br><br> - No requiere ningún mantenimiento.<br><br> - Dos salidas (una para la instalación sanitaria general y otra para válvulas de descarga)<br><br> - Un sólo equipo para la instalación sanitaria general y alimentación de válvulas de inodoro<br><br> Seguridad, confiabilidad<br><br> | - Totalmente silencioso<br><br> - Bobinado protegido contra funcionamiento en seco, se apaga automáticamente<br><br> - Posee protector térmico incorporado.<br><br> | - Equipos compactos.<br><br> - Partes en contacto con el agua fabricadas con materiales sanitarios.<br><br> - Sistema rotor húmedo<br><br> | - Entrada 1" y salida (inst. sanit.) 1" (inst. válvulas 1 1/2")<br><br> - 3 válvulas esféricas con uniones dobles (bronce)<br><br> - Conexión eléctrica directa a la red<br><br> | - Tensiones disponibles: 220V<br><br> - Temperatura máxima del agua: 40ºC<br><br> - Temperatura ambiente: 40ºC<br><br> - Presión máxima del sistema: 6Kg/cm²<br><br> - Tipo de aislación: F<br><br> - Pérdida de carga máxima en succión: 4 m.c.a.<br><br> | Este producto fue fabricado de acuerdo con el “Sistema de Reparación Simple” por kits de reposición ROWA (SRS). El sistema SRS permite realizar cualquier reparación en menos de 15 minutos, en el mismo lugar donde se encuentra instalado el equipo. Los kits de reposición SRS pueden ser adquiridos en los comercios autorizados por ROWA. | 53,4kg / Tanque 60L | - | El presurizador deberá ser instalado obligatoriamente de modo que el eje de la electrobomba permanezca en posición horizontal, de acuerdo a las siguientes figuras. El no cumplimiento de esta norma implicará el desgaste irregular del equipo y la consecuente pérdida de la garantía. | 2 años de garantía | img\XMAXFLOW1.jpg | img\XMAXFLOW2.jpg | img\XMAXFLOW3.jpg
0015 | CONTROL DE PRESION FL | ROWA | FL | PRODUCTOS\bombas\img\0015_1.jpg | - | Este producto está fabricado en Argentina con la más alta calidad y tecnología que ofrece un óptimo rendimiento, ideal para solucionar problemas de presión de agua, debido a la poca altura de tanque de agua (adicionado a una electrobomba sanitaria monofásica). El Control Automático es especialmente indicado para casas, departamentos e industrias con escasa altura de tanque de agua. Básicamente el Control Automático de flujo pondrá en funcionamiento una electrobomba cuando se abra un grifo o ducha, luego de finalizado el consumo, cortará el suministro eléctrico a la electrobomba, dejando la instalación sin presión constante. | accesorio | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | La instalación de este producto debe ser efectuada por un instalador calificado. Ante cualquier duda consulte con el Depto. Técnico de ROWA S.A. | - | img\XFL1.jpg | img\XFL2.jpg | img\XFL3.jpg
0016 | CONTROL DE PRESION FLP | ROWA | FLP | PRODUCTOS\bombas\img\0016_1.jpg | - | Este producto está fabricado en Argentina con la más alta calidad y tecnología que ofrece un óptimo rendimiento, ideal para solucionar problemas de presión de agua, debido a la poca altura de tanque de agua (adicionado a una electrobomba sanitaria monofásica). El Control Automático es especialmente indicado para casas, departamentos e industrias con escasa altura de tanque de agua. Básicamente el Control Automático de flujo pondrá en funcionamiento una electrobomba cuando se abra un grifo o ducha, luego de finalizado el consumo, cortará el suministro eléctrico a la electrobomba, dejando la instalación sin presión constante. | accesorio | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | La instalación de este producto debe ser efectuada por un instalador calificado. Ante cualquier duda consulte con el Depto. Técnico de ROWA S.A. | - | img\XFL1.jpg | img\XFL2.jpg | img\XFL3.jpg

## SANITARIA
id | name | brand | model | img1 | img2 | description | category | category2 | t_presion | t_caudal | t_potencia | t_tension | t_amperaje | t_conexion | ventajas | motor | construccion | conexiones | caracteristicas | sistema | peso | dimensiones | instalacion | garantia | extra_img1 | extra_img2 | extra_img3
0017 | 5/1 S | ROWA | 5/1 S | PRODUCTOS\bombas\img\0017_1.jpg | PRODUCTOS\bombas\img\0017_2.jpg | Recirculación de agua caliente hasta 70ºC. Abastecimiento de agua para toda vivienda. Apta para bombear agua potable sin residuos | bomba | sanitaria | 5.3 | 4700 | 0.1 | 220 | 0.6 | 3/4 | - | - Totalmente silencioso<br><br> - Bobinado protegido contra funcionamiento en seco, se apaga automáticamente.<br><br> - Posee protector térmico incorporado.<br><br> - No produce golpes de ariete.<br><br> | - Equipos compactos - Partes en contacto con el agua fabricadas con materiales sanitarios.<br><br> - Sistema rotor húmedo<br><br> | - Conexión eléctrica directa a la red<br><br> - Entrada y salida con rosca de 3/4”,1” y 1½” (según producto)<br><br> | - Tensiones disponibles: 220v<br><br> - Temperatura máxima del agua: 70ºC<br><br> - Temperatura ambiente: 40ºC<br><br> - Presión máxima del sistema: 10Kg/cm²<br><br> - Tipo de aislación: F<br><br> - Pérdida de carga máxima en succión: 4 m.c.a.<br><br> | - | 3,7kg | 150 x 162 x 85 | El presurizador deberá ser instalado obligatoriamente de modo que el eje de la electrobomba permanezca en posición horizontal, de acuerdo a las siguientes figuras. El no cumplimiento de esta norma implicará el desgaste irregular del equipo y la consecuente pérdida de la garantía. | 2 años de garantia | img\XSANITARIA1.jpg | - | -
0018 | 7/1 S | ROWA | 7/1 S | PRODUCTOS\bombas\img\0018_1.jpg | PRODUCTOS\bombas\img\0018_2.jpg | Recirculación de agua caliente hasta 70ºC. Abastecimiento de agua para toda vivienda. Apta para bombear agua potable sin residuos | bomba | sanitaria | 7.1 | 6200 | 0.13 | 220 | 0.8 | 1 | - | - Totalmente silencioso<br><br> - Bobinado protegido contra funcionamiento en seco, se apaga automáticamente.<br><br> - Posee protector térmico incorporado.<br><br> - No produce golpes de ariete.<br><br> | - Equipos compactos - Partes en contacto con el agua fabricadas con materiales sanitarios.<br><br> - Sistema rotor húmedo<br><br> | - Conexión eléctrica directa a la red<br><br> - Entrada y salida con rosca de 3/4”,1” y 1½” (según producto)<br><br> | - Tensiones disponibles: 220v<br><br> - Temperatura máxima del agua: 70ºC<br><br> - Temperatura ambiente: 40ºC<br><br> - Presión máxima del sistema: 10Kg/cm²<br><br> - Tipo de aislación: F<br><br> - Pérdida de carga máxima en succión: 4 m.c.a.<br><br> | - | 5,7kg | 201 x 192 x 100 | El presurizador deberá ser instalado obligatoriamente de modo que el eje de la electrobomba permanezca en posición horizontal, de acuerdo a las siguientes figuras. El no cumplimiento de esta norma implicará el desgaste irregular del equipo y la consecuente pérdida de la garantía. | 2 años de garantia | img\XSANITARIA2.jpg | - | -
0019 | 12/1 S | ROWA | 12/1 S | PRODUCTOS\bombas\img\0019_1.jpg | PRODUCTOS\bombas\img\0019_2.jpg | Recirculación de agua caliente hasta 70ºC. Abastecimiento de agua para toda vivienda. Apta para bombear agua potable sin residuos | bomba | sanitaria | 10 | 6100 | 0.17 | 220 | 1.5 | 1 | - | - Totalmente silencioso<br><br> - Bobinado protegido contra funcionamiento en seco, se apaga automáticamente.<br><br> - Posee protector térmico incorporado.<br><br> - No produce golpes de ariete.<br><br> | - Equipos compactos - Partes en contacto con el agua fabricadas con materiales sanitarios.<br><br> - Sistema rotor húmedo<br><br> | - Conexión eléctrica directa a la red<br><br> - Entrada y salida con rosca de 3/4”,1” y 1½” (según producto)<br><br> | - Tensiones disponibles: 220v<br><br> - Temperatura máxima del agua: 70ºC<br><br> - Temperatura ambiente: 40ºC<br><br> - Presión máxima del sistema: 10Kg/cm²<br><br> - Tipo de aislación: F<br><br> - Pérdida de carga máxima en succión: 4 m.c.a.<br><br> | - | 6,5kg | 202 x 192 x 100 | El presurizador deberá ser instalado obligatoriamente de modo que el eje de la electrobomba permanezca en posición horizontal, de acuerdo a las siguientes figuras. El no cumplimiento de esta norma implicará el desgaste irregular del equipo y la consecuente pérdida de la garantía. | 2 años de garantia | img\XSANITARIA2.jpg | - | -

## CALEFACCION
id | name | brand | model | img1 | img2 | description | category | category2 | t_presion | t_caudal | t_potencia | t_tension | t_amperaje | t_conexion | ventajas | motor | construccion | conexiones | caracteristicas | sistema | peso | dimensiones | instalacion | garantia | extra_img1 | extra_img2 | extra_img3
0020 | CIRCULADORA 4/1 | ROWA | CIRCULADORA 4/1 | PRODUCTOS\bombas\img\0020_1.jpg | PRODUCTOS\bombas\img\0020_2.jpg | Circulación de agua caliente para sistemas de calefacción, radiadores y losa radiante. Indicado para temperatura hasta 95ºC. Circulación de agua para refrigeración de máquinas, etc. | bomba | calefaccion | 2,20 (Vel 1) /3,50 (Vel 2) /4,50 (Vel 3) | 1100 (Vel 1) /1800 (Vel 2) /3200 (Vel 3) | 0,08 | 220 | - | 3/4 | - | - Totalmente silencioso<br><br> - Bobinado protegido contra funcionamiento en seco, se apaga automáticamente.<br><br> - Posee protector térmico incorporado.<br><br> - No produce golpes de ariete.<br><br> | - Equipos compactos<br><br> - Sistema rotor húmedo<br><br> | - Conexión eléctrica directa a la red<br><br> - Entrada y salida con rosca de 3/4”,1” y 1½” (según producto)<br><br> | - Tensiones disponibles: 220v<br><br> - Temperatura máxima del agua: 95ºC<br><br> - Temperatura ambiente: 40ºC<br><br> - Presión máxima del sistema: 10Kg/cm²<br><br> - Tipo de aislación: F<br><br> - Pérdida de carga máxima en succión: 4 m.c.a.<br><br> | - | 3,40kg | 150mm x 162mm x 85mm | El presurizador deberá ser instalado obligatoriamente de modo que el eje de la electrobomba permanezca en posición horizontal, de acuerdo a las siguientes figuras. El no cumplimiento de esta norma implicará el desgaste irregular del equipo y la consecuente pérdida de la garantía. | 2 años de garantia | img\XCIRCULADORA1.jpg | img\XCIRCULADORA2.jpg | img\XCIRCULADORA9.jpg
0021 | CIRCULADORA 5/1 | ROWA | CIRCULADORA 5/1 | PRODUCTOS\bombas\img\0021_1.jpg | PRODUCTOS\bombas\img\0021_2.jpg | Circulación de agua caliente para sistemas de calefacción, radiadores y losa radiante. Indicado para temperatura hasta 95ºC. Circulación de agua para refrigeración de máquinas, etc. | bomba | calefaccion | 3,70 (Vel 1) /4,20 (Vel 2) /5,30 (Vel 3) | 2200 (Vel 1) /3400 (Vel 2) /4700 (Vel 3) | 0,10 | 220 | - | 3/4 | - | - Totalmente silencioso<br><br> - Bobinado protegido contra funcionamiento en seco, se apaga automáticamente.<br><br> - Posee protector térmico incorporado.<br><br> - No produce golpes de ariete.<br><br> | - Equipos compactos<br><br> - Sistema rotor húmedo<br><br> | - Conexión eléctrica directa a la red<br><br> - Entrada y salida con rosca de 3/4”,1” y 1½” (según producto)<br><br> | - Tensiones disponibles: 220v<br><br> - Temperatura máxima del agua: 95ºC<br><br> - Temperatura ambiente: 40ºC<br><br> - Presión máxima del sistema: 10Kg/cm²<br><br> - Tipo de aislación: F<br><br> - Pérdida de carga máxima en succión: 4 m.c.a.<br><br> | - | 3,40kg | 150mm x 162mm x 85mm | El presurizador deberá ser instalado obligatoriamente de modo que el eje de la electrobomba permanezca en posición horizontal, de acuerdo a las siguientes figuras. El no cumplimiento de esta norma implicará el desgaste irregular del equipo y la consecuente pérdida de la garantía. | 2 años de garantia | img\XCIRCULADORA3.jpg | img\XCIRCULADORA4.jpg | img\XCIRCULADORA9.jpg
0022 | CIRCULADORA 7/1 | ROWA | CIRCULADORA 7/1 | PRODUCTOS\bombas\img\0022_1.jpg | PRODUCTOS\bombas\img\0022_2.jpg | Circulación de agua caliente para sistemas de calefacción, radiadores y losa radiante. Indicado para temperatura hasta 95ºC. Circulación de agua para refrigeración de máquinas, etc. | bomba | calefaccion | 3,50 (Vel 1) /5,30 (Vel 2) /7,10 (Vel 3) | 2600 (Vel 1) /4300 (Vel 2) /6200 (Vel 3) | 0,13 | 220 | - | 1 | - | - Totalmente silencioso<br><br> - Bobinado protegido contra funcionamiento en seco, se apaga automáticamente.<br><br> - Posee protector térmico incorporado.<br><br> - No produce golpes de ariete.<br><br> | - Equipos compactos<br><br> - Sistema rotor húmedo<br><br> | - Conexión eléctrica directa a la red<br><br> - Entrada y salida con rosca de 3/4”,1” y 1½” (según producto)<br><br> | - Tensiones disponibles: 220v<br><br> - Temperatura máxima del agua: 95ºC<br><br> - Temperatura ambiente: 40ºC<br><br> - Presión máxima del sistema: 10Kg/cm²<br><br> - Tipo de aislación: F<br><br> - Pérdida de carga máxima en succión: 4 m.c.a.<br><br> | - | 5,90kg | 201mm x 193mm x 100mm | El presurizador deberá ser instalado obligatoriamente de modo que el eje de la electrobomba permanezca en posición horizontal, de acuerdo a las siguientes figuras. El no cumplimiento de esta norma implicará el desgaste irregular del equipo y la consecuente pérdida de la garantía. | 2 años de garantia | img\XCIRCULADORA5.jpg | img\XCIRCULADORA6.jpg | img\XCIRCULADORA9.jpg
0023 | CIRCULADORA 12/1 | ROWA | CIRCULADORA 12/1 | PRODUCTOS\bombas\img\0023_1.jpg | PRODUCTOS\bombas\img\0023_2.jpg | Circulación de agua caliente para sistemas de calefacción, radiadores y losa radiante. Indicado para temperatura hasta 95ºC. Circulación de agua para refrigeración de máquinas, etc. | bomba | calefaccion | 3,00 (Vel 1) /6,20 (Vel 2) /10,00 (Vel 3) | 2300 (Vel 1) /3600 (Vel 2) /6100 (Vel 3) | 0,17 | 220 | - | 1 | - | - Totalmente silencioso<br><br> - Bobinado protegido contra funcionamiento en seco, se apaga automáticamente.<br><br> - Posee protector térmico incorporado.<br><br> - No produce golpes de ariete.<br><br> | - Equipos compactos<br><br> - Sistema rotor húmedo<br><br> | - Conexión eléctrica directa a la red<br><br> - Entrada y salida con rosca de 3/4”,1” y 1½” (según producto)<br><br> | - Tensiones disponibles: 220v<br><br> - Temperatura máxima del agua: 95ºC<br><br> - Temperatura ambiente: 40ºC<br><br> - Presión máxima del sistema: 10Kg/cm²<br><br> - Tipo de aislación: F<br><br> - Pérdida de carga máxima en succión: 4 m.c.a.<br><br> | - | 6,70kg | 201mm x 193mm x 100mm | El presurizador deberá ser instalado obligatoriamente de modo que el eje de la electrobomba permanezca en posición horizontal, de acuerdo a las siguientes figuras. El no cumplimiento de esta norma implicará el desgaste irregular del equipo y la consecuente pérdida de la garantía. | 2 años de garantia | img\XCIRCULADORA7.jpg | img\XCIRCULADORA8.jpg | img\XCIRCULADORA9.jpg

## ELEVADORAS
id | name | brand | model | img1 | img2 | description | category | category2 | t_presion | t_caudal | t_potencia | t_tension | t_amperaje | t_conexion | ventajas | motor | construccion | conexiones | caracteristicas | sistema | peso | dimensiones | instalacion | garantia | extra_img1 | extra_img2 | extra_img3
0024 | INTELIGENT 20 | ROWA | INTELIGENT 20 | PRODUCTOS\bombas\img\0024_1.jpg | PRODUCTOS\bombas\img\0024_2.jpg | Abastecimiento de agua para toda vivienda. Apta para bombear agua potable sin residuos. Para viviendas de 1 a 3 plantas. Producto original DESARROLLADO y PATENTADO por ROWA S.A. (Patente Nº AR 074544B1 con fecha del 21/12/2013). | bomba | elevadora | 14 | 3000 | 0,50 | 220 | 2,6 | 1 | - No se quema ante la falta de agua<br><br> - Apta para tuberías de succión de ½”, ¾” y 1”<br><br> - No requiere instalación eléctrica alguna entre la bomba y el tanque de destino (elevado o cisterna)<br><br> - No necesita flotante eléctrico en el tanque de destino (elevado o cisterna)<br><br> - Bajo consumo eléctrico<br><br> - Totalmente silenciosa<br><br> - Diseñada y patentada por Rowa<br><br> - Protección IP 44<br><br> | - Cuenta con un sensor que verifica y monitorea en forma periódica el estado de llenado del tanque de destino. Por esto optimiza la capacidad del tanque de destino, y automatiza su llenado.<br><br> - La INTELIGENT20 posibilita que la instalación esté mucho mejor preparada ante suministros deficientes e irregulares de la red de agua.<br><br> | - Equipos compactos.<br><br> - Partes en contacto con el agua fabricadas con materiales sanitarios.<br><br> - Sistema rotor húmedo.<br><br> | - Entrada y salida con rosca de 1”<br><br> - Conexión eléctrica directa a la red<br><br> | - Tensiones disponibles: 220v<br><br> - Temperatura máxima del agua: 40ºC<br><br> - Temperatura ambiente: 40ºC<br><br> - Presión máxima del sistema: 4Kg/cm²<br><br> - Tipo de aislación: F<br><br> - Pérdida de carga máxima en succión: 4 m.c.a.<br><br> | Este producto fue fabricado de acuerdo con el “Sistema de Reparación Simple” por kits de reposición ROWA (SRS). El sistema SRS permite realizar cualquier reparación en menos de 15 minutos, en el mismo lugar donde se encuentra instalado el equipo. Los kits de reposición SRS pueden ser adquiridos en los comercios autorizados por ROWA. | 7,4kg | - | - | 2 años de garantia | img\XINTELIGENT1.jpg | - | -
0025 | INTELIGENT 24 | ROWA | INTELIGENT 24 | PRODUCTOS\bombas\img\0025_1.jpg | PRODUCTOS\bombas\img\0025_2.jpg | Abastecimiento de agua para toda vivienda. Apta para bombear agua potable sin residuos. Para viviendas de 1 a 3 plantas. Producto original DESARROLLADO y PATENTADO por ROWA S.A. (Patente Nº AR 074544B1 con fecha del 21/12/2013). | bomba | elevadora | 19 | 5000 | 0,67 | 220 | 4,1 | 1 | - No se quema ante la falta de agua<br><br> - Apta para tuberías de succión de ½”, ¾” y 1”<br><br> - No requiere instalación eléctrica alguna entre la bomba y el tanque de destino (elevado o cisterna)<br><br> - No necesita flotante eléctrico en el tanque de destino (elevado o cisterna)<br><br> - Bajo consumo eléctrico<br><br> - Totalmente silenciosa<br><br> - Diseñada y patentada por Rowa<br><br> - Protección IP 44<br><br> | - Cuenta con un sensor que verifica y monitorea en forma periódica el estado de llenado del tanque de destino. Por esto optimiza la capacidad del tanque de destino, y automatiza su llenado.<br><br> - La INTELIGENT20 posibilita que la instalación esté mucho mejor preparada ante suministros deficientes e irregulares de la red de agua.<br><br> | - Equipos compactos.<br><br> - Partes en contacto con el agua fabricadas con materiales sanitarios.<br><br> - Sistema rotor húmedo.<br><br> | - Entrada y salida con rosca de 1”<br><br> - Conexión eléctrica directa a la red<br><br> | - Tensiones disponibles: 220v<br><br> - Temperatura máxima del agua: 40ºC<br><br> - Temperatura ambiente: 40ºC<br><br> - Presión máxima del sistema: 4Kg/cm²<br><br> - Tipo de aislación: F<br><br> - Pérdida de carga máxima en succión: 4 m.c.a.<br><br> | Este producto fue fabricado de acuerdo con el “Sistema de Reparación Simple” por kits de reposición ROWA (SRS). El sistema SRS permite realizar cualquier reparación en menos de 15 minutos, en el mismo lugar donde se encuentra instalado el equipo. Los kits de reposición SRS pueden ser adquiridos en los comercios autorizados por ROWA. | 10,3kg | - | - | 2 años de garantia | img\XINTELIGENT1.jpg | - | -

## OTROS
id | name | brand | model | img1 | img2 | img3 | description | category | category2 | category3 | t_presion | t_caudal | t_potencia | t_tension | t_amperaje | t_conexion | t_detalles | ventajas | motor | construccion | conexiones | caracteristicas | sistema | peso | dimensiones | instalacion | garantia | extra_img1 | extra_img2 | extra_img3
0026 | MINI RW9 BRONCE | ROWA | RW9 BRONCE | PRODUCTOS\bombas\img\0026_1.jpg | PRODUCTOS\bombas\img\0026_2.jpg |  | Presurización para un consumo | bomba | - | - | 9 | 1800 | 0,13 | 220 | - | 1/2 | - Tensión: 220V +6 % / -10%<br><br> - Frecuencia: 50 Hz<br><br> - Máximo consumo: 100W<br><br> - Velocidad máxima del motor: 2900 RPM<br><br> - Grado de protección: IP 42<br><br> - Diámetro nominal de la conexión a la tubería: (1/2”)<br><br> - Longitud máxima (entre aspiración y descarga): 160 mm.<br><br> - Máxima presión: 9mca– 0,9 bar—0,09MPa<br><br> - Presión de entrada mínima en la boca de aspiración*: 0.06bar (6000 Pa) a +60°C<br><br> - Rango de temperatura admisible: 2° C a + 60° C _ - - Máxima temperatura ambiente admisible: + 40° C<br><br> - Para alturas mayores a los 300 m sobre el nivel del mar agregar:0.01bar (1000Pa)/100m<br><br> - Fluidos permitidos: Agua limpia<br><br> - Caudal máximo: 1,8 m3/h<br><br> - La presión mínima de entrada debe ser mantenida para evitar la cavitación.<br><br> | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 años de garantía | img\XMINI1.jpg | img\XMINI2.jpg | -
0027 | FACILITADOR H1 X M1 X 50CM | ROWA | H1 X M1 X 50CM | PRODUCTOS\bombas\img\0027_1.jpg | PRODUCTOS\bombas\img\0027_2.jpg |  | Nuestros flexibles ofrecen la ventaja que a igual diámetro de entrada y salida que otros en plaza, brindan un mejor aprovechamiento del agua caliente. Los mismos poseen un total pasaje interno de agua, mejorando sensiblemente el rendimiento del uso simultáneo del agua caliente de la vivienda | accesorio | facilitador | - | - | - | - | - | - | - | - Mallado exterior de acero inoxidable<br><br> - Interior de EPDM (Etilenopolipropileno)<br><br> - Terminales de bronce niquelado<br><br> - Temperatura máxima 90 ºC<br><br> - Presión máxima 10 Bar<br><br> - Apto para agua potable<br><br> | Facilita la instalación de artefactos:<br><br> - Termotanques<br><br> - Lavarropas<br><br> - Tanques intercambiadores<br><br> - Tanques hidroneumáticos<br><br> - Presurizadores<br><br> - Otros<br><br> <br><br> Facilita la instalación de distintos<br><br> tipos de electrobombas<br><br> - Elevación<br><br> - Desagote<br><br> - Recirculación sanitaria<br><br> - Otros<br><br> | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 años de garantía | img\XFACILITADOR1.jpg | - | -