## saiar
id | name | brand | model | img1 | img2 | description | t_capacidad | t_potencia | t_consumo | t_recuperacion | t_pesovacio | t_dimensiones | especficaciones | especificaciones2 | extra_img1 | extra_img2 | extra_img3
0001 | TERMOTANQUE SAIAR DE PARED AR30CMSA13 | SAIAR | AR30 | PRODUCTOS\termotanques\img\0001_1.jpg | PRODUCTOS\termotanques\img\0001_2.jpg | Es un sistema multi-tubular de reducidas dimensiones e inmediata producción de agua caliente. Son muy aptos para optimizar espacios pequeños, instalándose en viviendas o departamentos tales como monoambientes, casas de veraneo, quinchos y también comercios u oficinas debido a su bajo consumo de gas. La gran recuperación horaria en litros de agua caliente lo hace similar a un termotanque de 80 litros de potencia estándar, tipo Saiar; sin embargo no se recomienda su uso familiar sino para viviendas con un máximo de 2 personas. | 30 | - | 5500 | 205 | 18 | 72,5cm x 36,5cm | - Máxima recuperación: <br>La potencia del termotanque Saiar y el exclusivo quemador "Gasmaster", permiten calentar muchos litros de agua por hora.<br><br> - Más ahorro de energía:<br> Aislamiento de Poliuretano Ecológico Conserva más tiempo la temperatura del agua, ahorrando energía.
0002 | TERMOTANQUE SAIAR DE PIE AR30PMSA13 | SAIAR | AR30 | PRODUCTOS\termotanques\img\0002_1.jpg | PRODUCTOS\termotanques\img\0002_2.jpg | Es un sistema multi-tubular de reducidas dimensiones e inmediata producción de agua caliente. Son muy aptos para optimizar espacios pequeños, instalándose en viviendas o departamentos tales como monoambientes, casas de veraneo, quinchos y también comercios u oficinas debido a su bajo consumo de gas. La gran recuperación horaria en litros de agua caliente lo hace similar a un termotanque de 80 litros de potencia estándar, tipo Saiar; sin embargo no se recomienda su uso familiar sino para viviendas con un máximo de 2 personas. | 30 | - | 5500 | 205 | 21 | 72,5cm x 36,5cm | - Máxima recuperación: <br>La potencia del termotanque Saiar y el exclusivo quemador "Gasmaster", permiten calentar muchos litros de agua por hora.<br><br> - Más ahorro de energía:<br> Aislamiento de Poliuretano Ecológico Conserva más tiempo la temperatura del agua, ahorrando energía.
0003 | TERMOTANQUE SAIAR DE PARED TCG050MSA | SAIAR | TCG50 | PRODUCTOS\termotanques\img\0003_1.jpg | PRODUCTOS\termotanques\img\0003_2.jpg | Es un sistema multi-tubular de reducidas dimensiones e inmediata producción de agua caliente. Son muy aptos para optimizar espacios pequeños, instalándose en viviendas o departamentos tales como monoambientes, casas de veraneo, quinchos y también comercios u oficinas debido a su bajo consumo de gas. La gran recuperación horaria en litros de agua caliente lo hace similar a un termotanque de 80 litros de potencia estándar, tipo Saiar; sin embargo no se recomienda su uso familiar sino para viviendas con un máximo de 2 personas. | 50 | - | 4000 | 145 | 23 | 67cm x 45,1cm | - Máxima recuperación: <br>La potencia del termotanque Saiar y el exclusivo quemador "Gasmaster", permiten calentar muchos litros de agua por hora.<br><br> - Más ahorro de energía:<br><br> Aislamiento de Poliuretano Ecológico Conserva más tiempo la temperatura del agua, ahorrando energía.<br> <br> - Más vida útil: Tubo de bajada EVERKLEEN Remueve los depósitos cristalinos demorando la formación de sarro.
0004 | TERMOTANQUE SAIAR DE PARED TCG080MSA | SAIAR | TCG80 | PRODUCTOS\termotanques\img\0004_1.jpg | PRODUCTOS\termotanques\img\0004_2.jpg | Es un sistema multi-tubular de reducidas dimensiones e inmediata producción de agua caliente. Son muy aptos para optimizar espacios pequeños, instalándose en viviendas o departamentos tales como monoambientes, casas de veraneo, quinchos y también comercios u oficinas debido a su bajo consumo de gas. La gran recuperación horaria en litros de agua caliente lo hace similar a un termotanque de 80 litros de potencia estándar, tipo Saiar; sin embargo no se recomienda su uso familiar sino para viviendas con un máximo de 2 personas. | 80 | - | 6000 | 206 | 28 | 91cm x 45,1cm | - Máxima recuperación: <br>La potencia del termotanque Saiar y el exclusivo quemador "Gasmaster", permiten calentar muchos litros de agua por hora.<br><br> - Más ahorro de energía:<br><br> Aislamiento de Poliuretano Ecológico Conserva más tiempo la temperatura del agua, ahorrando energía.<br> <br> - Más vida útil: Tubo de bajada EVERKLEEN Remueve los depósitos cristalinos demorando la formación de sarro.
0005 | TERMOTANQUE SAIAR DE PARED TECC055ESAK2 | SAIAR | TECC55 | PRODUCTOS\termotanques\img\0005_1.jpg |  | Es un sistema multi-tubular de reducidas dimensiones e inmediata producción de agua caliente. Son muy aptos para optimizar espacios pequeños, instalándose en viviendas o departamentos tales como monoambientes, casas de veraneo, quinchos y también comercios u oficinas debido a su bajo consumo de gas. La gran recuperación horaria en litros de agua caliente lo hace similar a un termotanque de 80 litros de potencia estándar, tipo Saiar; sin embargo no se recomienda su uso familiar sino para viviendas con un máximo de 2 personas. | 55 | 2000 | - | 86 | 20 | 55cm x 45,1cm | - Máxima recuperación: <br>La potencia del termotanque Saiar y el exclusivo quemador "Gasmaster", permiten calentar muchos litros de agua por hora.<br><br> - Más ahorro de energía:<br><br> Aislamiento de Poliuretano Ecológico Conserva más tiempo la temperatura del agua, ahorrando energía.<br> <br> - Más vida útil: Tubo de bajada EVERKLEEN Remueve los depósitos cristalinos demorando la formación de sarro.
0006 | TERMOTANQUE SAIAR DE PARED TECC085ESAK2 | SAIAR | TECC85 | PRODUCTOS\termotanques\img\0006_1.jpg |  | Es un sistema multi-tubular de reducidas dimensiones e inmediata producción de agua caliente. Son muy aptos para optimizar espacios pequeños, instalándose en viviendas o departamentos tales como monoambientes, casas de veraneo, quinchos y también comercios u oficinas debido a su bajo consumo de gas. La gran recuperación horaria en litros de agua caliente lo hace similar a un termotanque de 80 litros de potencia estándar, tipo Saiar; sin embargo no se recomienda su uso familiar sino para viviendas con un máximo de 2 personas. | 85 | 2000 | - | 86 | 23 | 79cm x 54cm | - Máxima recuperación: <br>La potencia del termotanque Saiar y el exclusivo quemador "Gasmaster", permiten calentar muchos litros de agua por hora.<br><br> - Más ahorro de energía:<br><br> Aislamiento de Poliuretano Ecológico Conserva más tiempo la temperatura del agua, ahorrando energía.<br> <br> - Más vida útil: Tubo de bajada EVERKLEEN Remueve los depósitos cristalinos demorando la formación de sarro.
0007 | TERMOTANQUE SAIAR DE PIE TEPC055ESARIK2 | SAIAR | TEPC55 | PRODUCTOS\termotanques\img\0007_1.jpg |  | Es un sistema multi-tubular de reducidas dimensiones e inmediata producción de agua caliente. Son muy aptos para optimizar espacios pequeños, instalándose en viviendas o departamentos tales como monoambientes, casas de veraneo, quinchos y también comercios u oficinas debido a su bajo consumo de gas. La gran recuperación horaria en litros de agua caliente lo hace similar a un termotanque de 80 litros de potencia estándar, tipo Saiar; sin embargo no se recomienda su uso familiar sino para viviendas con un máximo de 2 personas. | 55 | 2000 | - | 86 | 19 | 58cm x 54,1cm | - Máxima recuperación: <br>La potencia del termotanque Saiar y el exclusivo quemador "Gasmaster", permiten calentar muchos litros de agua por hora.<br><br> - Más ahorro de energía:<br><br> Aislamiento de Poliuretano Ecológico Conserva más tiempo la temperatura del agua, ahorrando energía.<br> <br> - Más vida útil: Tubo de bajada EVERKLEEN Remueve los depósitos cristalinos demorando la formación de sarro.
0008 | TERMOTANQUE SAIAR DE PIE TEPC085ESARIK3 | SAIAR | TEPC85 | PRODUCTOS\termotanques\img\0008_1.jpg |  | Es un sistema multi-tubular de reducidas dimensiones e inmediata producción de agua caliente. Son muy aptos para optimizar espacios pequeños, instalándose en viviendas o departamentos tales como monoambientes, casas de veraneo, quinchos y también comercios u oficinas debido a su bajo consumo de gas. La gran recuperación horaria en litros de agua caliente lo hace similar a un termotanque de 80 litros de potencia estándar, tipo Saiar; sin embargo no se recomienda su uso familiar sino para viviendas con un máximo de 2 personas. | 85 | 2000 | - | 86 | 23 | 82cm x 54,1cm | - Máxima recuperación: <br>La potencia del termotanque Saiar y el exclusivo quemador "Gasmaster", permiten calentar muchos litros de agua por hora.<br><br> - Más ahorro de energía:<br><br> Aislamiento de Poliuretano Ecológico Conserva más tiempo la temperatura del agua, ahorrando energía.<br> <br> - Más vida útil: Tubo de bajada EVERKLEEN Remueve los depósitos cristalinos demorando la formación de sarro.
0009 | TERMOTANQUE SAIAR DE PIE TEPC125ESARIK4 | SAIAR | TEPC125 | PRODUCTOS\termotanques\img\0009_1.jpg |  | Es un sistema multi-tubular de reducidas dimensiones e inmediata producción de agua caliente. Son muy aptos para optimizar espacios pequeños, instalándose en viviendas o departamentos tales como monoambientes, casas de veraneo, quinchos y también comercios u oficinas debido a su bajo consumo de gas. La gran recuperación horaria en litros de agua caliente lo hace similar a un termotanque de 80 litros de potencia estándar, tipo Saiar; sin embargo no se recomienda su uso familiar sino para viviendas con un máximo de 2 personas. | 125 | 2000 | - | 86 | 30 | 114cm x 45,1cm | - Máxima recuperación: <br>La potencia del termotanque Saiar y el exclusivo quemador "Gasmaster", permiten calentar muchos litros de agua por hora.<br><br> - Más ahorro de energía:<br><br> Aislamiento de Poliuretano Ecológico Conserva más tiempo la temperatura del agua, ahorrando energía.<br> <br> - Más vida útil: Tubo de bajada EVERKLEEN Remueve los depósitos cristalinos demorando la formación de sarro.
0010 | TERMOTANQUE SAIAR DE PIE TPG50MSA | SAIAR | TPG50 | PRODUCTOS\termotanques\img\0010_1.jpg | PRODUCTOS\termotanques\img\0010_2.jpg | Es un sistema multi-tubular de reducidas dimensiones e inmediata producción de agua caliente. Son muy aptos para optimizar espacios pequeños, instalándose en viviendas o departamentos tales como monoambientes, casas de veraneo, quinchos y también comercios u oficinas debido a su bajo consumo de gas. La gran recuperación horaria en litros de agua caliente lo hace similar a un termotanque de 80 litros de potencia estándar, tipo Saiar; sin embargo no se recomienda su uso familiar sino para viviendas con un máximo de 2 personas. | 50 | 4000 | - | 140 | 31 | 82,5cm x 45,1cm | - Máxima recuperación: <br>La potencia del termotanque Saiar y el exclusivo quemador "Gasmaster", permiten calentar muchos litros de agua por hora.<br><br> - Más ahorro de energía:<br><br> Aislamiento de Poliuretano Ecológico Conserva más tiempo la temperatura del agua, ahorrando energía.<br> <br> - Más vida útil: Tubo de bajada EVERKLEEN Remueve los depósitos cristalinos demorando la formación de sarro.
0011 | TERMOTANQUE SAIAR DE PIE TPG80MSA | SAIAR | TPG80 | PRODUCTOS\termotanques\img\0011_1.jpg |  | Es un sistema multi-tubular de reducidas dimensiones e inmediata producción de agua caliente. Son muy aptos para optimizar espacios pequeños, instalándose en viviendas o departamentos tales como monoambientes, casas de veraneo, quinchos y también comercios u oficinas debido a su bajo consumo de gas. La gran recuperación horaria en litros de agua caliente lo hace similar a un termotanque de 80 litros de potencia estándar, tipo Saiar; sin embargo no se recomienda su uso familiar sino para viviendas con un máximo de 2 personas. | 80 | 6000 | - | 211 | 38 | 107cm x 45,1cm | - Máxima recuperación: <br>La potencia del termotanque Saiar y el exclusivo quemador "Gasmaster", permiten calentar muchos litros de agua por hora.<br><br> - Más ahorro de energía:<br><br> Aislamiento de Poliuretano Ecológico Conserva más tiempo la temperatura del agua, ahorrando energía.<br> <br> - Más vida útil: Tubo de bajada EVERKLEEN Remueve los depósitos cristalinos demorando la formación de sarro.
0012 | TERMOTANQUE SAIAR DE PIE TPG120MSA | SAIAR | TPG120 | PRODUCTOS\termotanques\img\0012_1.jpg | PRODUCTOS\termotanques\img\0012_2.jpg | Es un sistema multi-tubular de reducidas dimensiones e inmediata producción de agua caliente. Son muy aptos para optimizar espacios pequeños, instalándose en viviendas o departamentos tales como monoambientes, casas de veraneo, quinchos y también comercios u oficinas debido a su bajo consumo de gas. La gran recuperación horaria en litros de agua caliente lo hace similar a un termotanque de 80 litros de potencia estándar, tipo Saiar; sin embargo no se recomienda su uso familiar sino para viviendas con un máximo de 2 personas. | 120 | 7500 | - | 268 | 52 | 139cm x 45,1cm | - Máxima recuperación: <br>La potencia del termotanque Saiar y el exclusivo quemador "Gasmaster", permiten calentar muchos litros de agua por hora.<br><br> - Más ahorro de energía:<br><br> Aislamiento de Poliuretano Ecológico Conserva más tiempo la temperatura del agua, ahorrando energía.<br> <br> - Más vida útil: Tubo de bajada EVERKLEEN Remueve los depósitos cristalinos demorando la formación de sarro.

## sherman
id | name | brand | model | img1 | img2 | description | t_capacidad | t_potencia | t_consumo | t_recuperacion | t_pesovacio | t_dimensiones | especficaciones | especificaciones2 | extra_img1 | extra_img2 | extra_img3
0013 | TERMOTANQUE SHERMAN DE PARED TECC055ESHK2 | SHERMAN | TEC55 | PRODUCTOS\termotanques\img\0013_1.jpg |  | A la hora de elegir el termotanque para tu hogar, es fundamental que contemples tus necesidades a fin de optar por el equipo que te brinde el mayor rendimiento con menor consumo de energía.<br> Por eso Sherman posee una calidad de Aislación de Poliuretano ecológico que es 2,5 veces más aislante que la lana de vidrio y es fundamental para conservar la temperatura del agua.<br> Y además Sherman es el único revestido por un proceso de Esmalte Porcelanizado Cristalino (de mayor resistencia al agua caliente). Esto proceso, junto al ánodo de magnesio, evita la corrosión, que es el principal factor que influye en la vida útil del termotanque.<br> Sherman gas hasta 120 lts tienen su exclusivo quemador "Gasmaster" lo que favorece la transferencia de calor de la llama al agua y reduce las pérdidas de calor.<br> | 55 | 2000 | - | 86 | 20 | 55cm x 45,1cm
0014 | TERMOTANQUE DE SHERMAN PARED TECC085ESHK2 | SHERMAN | TEC85 | PRODUCTOS\termotanques\img\0014_1.jpg |  | A la hora de elegir el termotanque para tu hogar, es fundamental que contemples tus necesidades a fin de optar por el equipo que te brinde el mayor rendimiento con menor consumo de energía.<br> Por eso Sherman posee una calidad de Aislación de Poliuretano ecológico que es 2,5 veces más aislante que la lana de vidrio y es fundamental para conservar la temperatura del agua.<br> Y además Sherman es el único revestido por un proceso de Esmalte Porcelanizado Cristalino (de mayor resistencia al agua caliente). Esto proceso, junto al ánodo de magnesio, evita la corrosión, que es el principal factor que influye en la vida útil del termotanque.<br> Sherman gas hasta 120 lts tienen su exclusivo quemador "Gasmaster" lo que favorece la transferencia de calor de la llama al agua y reduce las pérdidas de calor.<br> | 85 | 2000 | - | 86 | 23 | 79cm x 45,1cm
0015 | TERMOTANQUE SHERMAN DE PIE TEPC055ESHK2 | SHERMAN | TEP55 | PRODUCTOS\termotanques\img\0015_1.jpg |  | A la hora de elegir el termotanque para tu hogar, es fundamental que contemples tus necesidades a fin de optar por el equipo que te brinde el mayor rendimiento con menor consumo de energía.<br> Por eso Sherman posee una calidad de Aislación de Poliuretano ecológico que es 2,5 veces más aislante que la lana de vidrio y es fundamental para conservar la temperatura del agua.<br> Y además Sherman es el único revestido por un proceso de Esmalte Porcelanizado Cristalino (de mayor resistencia al agua caliente). Esto proceso, junto al ánodo de magnesio, evita la corrosión, que es el principal factor que influye en la vida útil del termotanque.<br> Sherman gas hasta 120 lts tienen su exclusivo quemador "Gasmaster" lo que favorece la transferencia de calor de la llama al agua y reduce las pérdidas de calor.<br> | 55 | 2000 | - | 86 | 20 | 55cm x 45,1cm
0016 | TERMOTANQUE SHERMAN DE PIE TEPC085ESHK2 | SHERMAN | TEP85 | PRODUCTOS\termotanques\img\0016_1.jpg |  | A la hora de elegir el termotanque para tu hogar, es fundamental que contemples tus necesidades a fin de optar por el equipo que te brinde el mayor rendimiento con menor consumo de energía.<br> Por eso Sherman posee una calidad de Aislación de Poliuretano ecológico que es 2,5 veces más aislante que la lana de vidrio y es fundamental para conservar la temperatura del agua.<br> Y además Sherman es el único revestido por un proceso de Esmalte Porcelanizado Cristalino (de mayor resistencia al agua caliente). Esto proceso, junto al ánodo de magnesio, evita la corrosión, que es el principal factor que influye en la vida útil del termotanque.<br> Sherman gas hasta 120 lts tienen su exclusivo quemador "Gasmaster" lo que favorece la transferencia de calor de la llama al agua y reduce las pérdidas de calor.<br> | 85 | 2000 | - | 86 | 23 | 79cm x 45,1cm
0017 | TERMOTANQUE SHERMAN DE PIE EPGP050MSH13 | SHERMAN | TPGP50 | PRODUCTOS\termotanques\img\0017_1.jpg |  | A la hora de elegir el termotanque para tu hogar, es fundamental que contemples tus necesidades a fin de optar por el equipo que te brinde el mayor rendimiento con menor consumo de energía.<br> Por eso Sherman posee una calidad de Aislación de Poliuretano ecológico que es 2,5 veces más aislante que la lana de vidrio y es fundamental para conservar la temperatura del agua.<br> Y además Sherman es el único revestido por un proceso de Esmalte Porcelanizado Cristalino (de mayor resistencia al agua caliente). Esto proceso, junto al ánodo de magnesio, evita la corrosión, que es el principal factor que influye en la vida útil del termotanque.<br> Sherman gas hasta 120 lts tienen su exclusivo quemador "Gasmaster" lo que favorece la transferencia de calor de la llama al agua y reduce las pérdidas de calor.<br> | 50 | - | 4000 | 140 | 24
0018 | TERMOTANQUE SHERMAN DE PIE EPGP080MSH14 | SHERMAN | TPGP80 | PRODUCTOS\termotanques\img\0018_1.jpg |  | A la hora de elegir el termotanque para tu hogar, es fundamental que contemples tus necesidades a fin de optar por el equipo que te brinde el mayor rendimiento con menor consumo de energía.<br> Por eso Sherman posee una calidad de Aislación de Poliuretano ecológico que es 2,5 veces más aislante que la lana de vidrio y es fundamental para conservar la temperatura del agua.<br> Y además Sherman es el único revestido por un proceso de Esmalte Porcelanizado Cristalino (de mayor resistencia al agua caliente). Esto proceso, junto al ánodo de magnesio, evita la corrosión, que es el principal factor que influye en la vida útil del termotanque.<br> Sherman gas hasta 120 lts tienen su exclusivo quemador "Gasmaster" lo que favorece la transferencia de calor de la llama al agua y reduce las pérdidas de calor.<br> | 80 | - | 6000 | 221 | 28
0019 | TERMOTANQUE SHERMAN DE PIE EPGP120MSH15 | SHERMAN | TPGP120 | PRODUCTOS\termotanques\img\0019_1.jpg |  | A la hora de elegir el termotanque para tu hogar, es fundamental que contemples tus necesidades a fin de optar por el equipo que te brinde el mayor rendimiento con menor consumo de energía.<br> Por eso Sherman posee una calidad de Aislación de Poliuretano ecológico que es 2,5 veces más aislante que la lana de vidrio y es fundamental para conservar la temperatura del agua.<br> Y además Sherman es el único revestido por un proceso de Esmalte Porcelanizado Cristalino (de mayor resistencia al agua caliente). Esto proceso, junto al ánodo de magnesio, evita la corrosión, que es el principal factor que influye en la vida útil del termotanque.<br> Sherman gas hasta 120 lts tienen su exclusivo quemador "Gasmaster" lo que favorece la transferencia de calor de la llama al agua y reduce las pérdidas de calor.<br> | 120 | - | 7500 | 268 | 36

## rheem
id | name | brand | model | img1 | img2 | description | t_capacidad | t_peso | t_energía | t_duchas | t_dualcalefaccion | t_dimensiones | especficaciones | especificaciones2 | extra_img1 | extra_img2 | extra_img3
0020 | RHEEM CALDERA CONVENCIONAl DUAL 24L | RHEEM | RS24RH | PRODUCTOS\termotanques\img\0020_1.jpg | PRODUCTOS\termotanques\img\0020_2,jpg | - Diseño compacto y bajo ruido en operación.<br><br> - Reducidas dimensiones.<br><br> - Para sistemas de radiadores o de piso radiante.<br><br> - Control digital. | 24 | 32 | - | - | DUAL | 73cm x 41cm x 27cm | Menor consumo. Bajas emisiones contaminantes.<br><br> Bajo nivel de ruido, muy silenciosa.<br><br> Intercambiador de Acero Inox.<br><br> Modulante: Equilibra la potencia según la demanda.<br><br> Vaso de expansión con acceso inmediato.<br><br> Encendido electrónico con ionizaciónde llama.<br><br> Sistema anti-hielo.<br><br>
0021 | RHEEM CALDERA CONVENCIONAl CALEFACCION 19L | RHEEM | RS19RH | PRODUCTOS\termotanques\img\0021_1.jpg | PRODUCTOS\termotanques\img\0021_2,jpg | - Diseño compacto y bajo ruido en operación.<br><br> - Reducidas dimensiones.<br><br> - Para sistemas de radiadores o de piso radiante.<br><br> - Control digital. | 19 | 32 | - | - | CALEFACCIÓN | 73cm x 41cm x 27cm | Menor consumo. Bajas emisiones contaminantes.<br><br> Bajo nivel de ruido, muy silenciosa.<br><br> Intercambiador de Acero Inox.<br><br> Modulante: Equilibra la potencia según la demanda.<br><br> Vaso de expansión con acceso inmediato.<br><br> Encendido electrónico con ionizaciónde llama.<br><br> Sistema anti-hielo.<br><br>
0022 | CALEFON RHEEM 14L | RHEEM | R7-14L-GN | PRODUCTOS\termotanques\img\0022_1.jpg | PRODUCTOS\termotanques\img\0022_2.jpg | - Diseño compacto y bajo ruido en operación.<br><br> - Funcionamiento óptimo con baja presión de agua.<br><br> - Control de temperatura digital.<br><br> - Solo para gas natural. | 14 | 11 | Gas Natural | - | - | 65,7cm x 36,1cm x 21,8cm | - Permite la regulación de mezcla de agua fría y caliente.<br><br> - 6 Sistemas de seguridad.<br><br> -- Si la llama se extingue, cierra el paso de gas.<br><br> -- Se apaga automáticamente si detecta un aumento excesivo te temperatura en la cámara de combustión.<br><br> -- Si detecta sobrepresión de agua., abre la válvula de seguridad.<br><br> -- Encendido progresivo: Permite un encendido suave, gracias a bujías redundantes.<br><br> -- Se apaga automáticamente si detecta una falla en el sistema de ventilación.<br><br> -- Se apaga automáticamente si detecta un aumento excesivo de temperatura del agua.<br><br> - Máxima ventilación: Único con 4 accesos de aireación, permiten liberar temperatura después de usos prolongados.<br><br>N4
0023 | TERMOTANQUE RHEEM ALTA POTENCIA 160LT (GE) | RHEEM | APG160LRH07 | PRODUCTOS\termotanques\img\0023_1.jpg | PRODUCTOS\termotanques\img\0023_2.jpg | Clase Energética A. Hasta un 35% de ahorro de energía. Máxima protección y duración del termotanque, recubierto con esmalte porcelanizado bi-capa y doble sistema de aislacón de poliuretanto expandido. Apto para uso de bombas presurizadoras.<br><br> - Aislación de Poliuretano.<br><br> - Everkleen®: Disminuye el sarro.<br><br> -Esmalte Porcelanizado Bi-Capa.<br><br> - Válvulas de gas de gran precisión y seguridad.<br><br> | 160 | 49 | Gas Envasado | - | - | 167cm x 450cm | - Aislación de Poliuretano que retiene más la temperatura y aumenta la eficiencia.<br><br> - Esmalte porcelanizado Bi-Capa. Alta protección a la corrosión y mayor durabilidad.<br><br> - Quemador de alta potencia que brinda mayor cantidad de agua caliente en menos tiempo.<br><br> - Tanque interno de alta resistencia. Apto para uso de bombas presurizadoras.<br><br> -Válvual VIRC de retención de calor que mejora la eficiencia.<br><br> - Everkleen®: Disminuye el sarro Altos estándares de seguridad gracias a su válvula de gas de gran precisión.<br><br> -Termostato con sistema de protección de sobre temperatura.<br><br> - Pintura de alta resistencia mecánica y anticorrosiva.<br><br> - Encendido piezoeléctrico.<br><br> - La vigencia de la garantía está sujeta a los términos y condiciones establecidos en el manual del usuario.<br><br>
0024 | TERMOTANQUE RHEEM ALTA POTENCIA 160LT (GN) | RHEEM | APG160NRH07 | PRODUCTOS\termotanques\img\0024_1.jpg | PRODUCTOS\termotanques\img\0024_2.jpg | Clase Energética A. Hasta un 35% de ahorro de energía. Máxima protección y duración del termotanque, recubierto con esmalte porcelanizado bi-capa y doble sistema de aislacón de poliuretanto expandido. Apto para uso de bombas presurizadoras.<br><br> - Aislación de Poliuretano.<br><br> - Everkleen®: Disminuye el sarro.<br><br> -Esmalte Porcelanizado Bi-Capa.<br><br> - Válvulas de gas de gran precisión y seguridad.<br><br> | 160 | 49 | Gas Natural | - | - | 167cm x 45cm | - Aislación de Poliuretano que retiene más la temperatura y aumenta la eficiencia.<br><br> - Esmalte porcelanizado Bi-Capa. Alta protección a la corrosión y mayor durabilidad.<br><br> - Quemador de alta potencia que brinda mayor cantidad de agua caliente en menos tiempo.<br><br> - Tanque interno de alta resistencia. Apto para uso de bombas presurizadoras.<br><br> -Válvual VIRC de retención de calor que mejora la eficiencia.<br><br> - Everkleen®: Disminuye el sarro Altos estándares de seguridad gracias a su válvula de gas de gran precisión.<br><br> -Termostato con sistema de protección de sobre temperatura.<br><br> - Pintura de alta resistencia mecánica y anticorrosiva.<br><br> - Encendido piezoeléctrico.<br><br> - La vigencia de la garantía está sujeta a los términos y condiciones establecidos en el manual del usuario.<br><br>
0025 | TERMOTANQUE RHEEM FUNCTIONAL ELÉCTRICO PARED 85L | RHEEM | TECC085ERHK2 | PRODUCTOS\termotanques\img\0025_1.jpg | PRODUCTOS\termotanques\img\0025_2.jpg | Mayor Seguridad y Vida Útil Extendida <br> - Aislamiento de Poliuretano Ecológico<br><br> - Sensor de sobretemperatura | 85 | 23 | Electricidad | 3 | - | 78cm x 45cm | - Aislación de Poliuretano que retiene más la temperatura y aumenta la eficiencia.<br><br> - Tanque interno de alta resistencia. Apto para uso de bombas presurizadoras.<br><br> - Resistencia de 2.000 Watts + Potencia + Recuperación.<br><br> - Termostato con sistema de protección de sobre temperatura.<br><br> - Certificado N°: BVA/E/0125-09/Rev.14.<br><br> - Organismo de Certificación: Bureau Veritas.<br><br> - La vigencia de la garantía está sujeta a los términos y condiciones establecidos en el manual del usuario.<br><br>
0026 | TERMOTANQUE RHEEM FUNCTIONAL ELÉCTRICO PIE 85L | RHEEM | TEPC085ERHK2 | PRODUCTOS\termotanques\img\0026_1.jpg |  | Mayor Seguridad y Vida Útil Extendida <br> - Aislamiento de Poliuretano Ecológico<br><br> - Sensor de sobretemperatura | 85 | 23 | Electricidad | 3 | - | 81,5cm x 45cm | - Aislación de Poliuretano que retiene más la temperatura y aumenta la eficiencia.<br><br> - Tanque interno de alta resistencia. Apto para uso de bombas presurizadoras.<br><br> - Válvula VIRC de retención de calor que mejora la eficiencia. Solo en modelos de Pie.<br><br> - Resistencia de 2.000 Watts + Potencia + Recuperación.<br><br> - Termostato con sistema de protección de sobre temperatura.<br><br> - Certificado N°: BVA/E/0125-09/Rev.14.<br><br> - Organismo de Certificación: Bureau Veritas.<br><br> - La vigencia de la garantía está sujeta a los términos y condiciones establecidos en el manual del usuario.<br><br>
0027 | TERMOTANQUE RHEEM FUNCTIONAL ELÉCTRICO PIE 125L | RHEEM | TEPC125ERHK2 | PRODUCTOS\termotanques\img\0027_1.jpg |  | Mayor Seguridad y Vida Útil Extendida <br> - Aislamiento de Poliuretano Ecológico<br><br> - Sensor de sobretemperatura | 125 | 23 | Electricidad | 4 | - | 113cm x 45cm | - Aislación de Poliuretano que retiene más la temperatura y aumenta la eficiencia.<br><br> - Tanque interno de alta resistencia. Apto para uso de bombas presurizadoras.<br><br> - Válvula VIRC de retención de calor que mejora la eficiencia. Solo en modelos de Pie.<br><br> - Resistencia de 2.000 Watts + Potencia + Recuperación.<br><br> - Termostato con sistema de protección de sobre temperatura.<br><br> - Certificado N°: BVA/E/0125-09/Rev.14.<br><br> - Organismo de Certificación: Bureau Veritas.<br><br> - La vigencia de la garantía está sujeta a los términos y condiciones establecidos en el manual del usuario.<br><br>
0028 | TERMOTANQUE RHEEM FUNCTIONAL GN PIE 80L | RHEEM | TPG080GNRH | PRODUCTOS\termotanques\img\0028_1.jpg |  | Mayor Seguridad y Vida Útil Extendida <br> - Aislamiento de Poliuretano Ecológico.<br><br> - Sensor de Sobretemperatura.<br><br> - Válvula VIRC de retención de calor.<br><br> | 80 | 29 | Gas Natural | 3 | - | 106,2cm x 45cm | - Aislación de Poliuretano que retiene más la temperatura y aumenta la eficiencia.<br><br> - Tanque interno de alta resistencia. Apto para uso de bombas presurizadoras.<br><br> - Válvula VIRC de retención de calor que mejora la eficiencia. Solo en modelos de Pie.<br><br> - Resistencia de 2.000 Watts + Potencia + Recuperación.<br><br> - Termostato con sistema de protección de sobre temperatura.<br><br> - Certificado N°: BVA/E/0125-09/Rev.14.<br><br> - Organismo de Certificación: Bureau Veritas.<br><br> - La vigencia de la garantía está sujeta a los términos y condiciones establecidos en el manual del usuario.<br><br>
0029 | TERMOTANQUE RHEEM FUNCTIONAL GN PIE 120L | RHEEM | TPG120GNRH | PRODUCTOS\termotanques\img\0029_1.jpg | PRODUCTOS\termotanques\img\0029_2.jpg | Mayor Seguridad y Vida Útil Extendida <br> - Aislamiento de Poliuretano Ecológico.<br><br> - Sensor de Sobretemperatura.<br><br> - Válvula VIRC de retención de calor.<br><br> | 120 | 37 | Gas Natural | 4 | - | 138,2cm x 45cm | - Aislación de Poliuretano que retiene más la temperatura y aumenta la eficiencia.<br><br> - Tanque interno de alta resistencia. Apto para uso de bombas presurizadoras.<br><br> - Válvula VIRC de retención de calor que mejora la eficiencia. Solo en modelos de Pie.<br><br> - Resistencia de 2.000 Watts + Potencia + Recuperación.<br><br> - Termostato con sistema de protección de sobre temperatura.<br><br> - Certificado N°: BVA/E/0125-09/Rev.14.<br><br> - Organismo de Certificación: Bureau Veritas.<br><br> - La vigencia de la garantía está sujeta a los términos y condiciones establecidos en el manual del usuario.<br><br>
0030 | TERMOTANQUE RHEEM FUNCTIONAL GN PIE 150L | RHEEM | TPG150GNRH | PRODUCTOS\termotanques\img\0030_1.jpg | PRODUCTOS\termotanques\img\0030_2.jpg | Mayor Seguridad y Vida Útil Extendida <br> - Aislamiento de Poliuretano Ecológico.<br><br> - Sensor de Sobretemperatura.<br><br> - Válvula VIRC de retención de calor.<br><br> | 150 | 43 | Gas Natural | 5 | - | 162,2cm x 45cm | - Aislación de Poliuretano que retiene más la temperatura y aumenta la eficiencia.<br><br> - Tanque interno de alta resistencia. Apto para uso de bombas presurizadoras.<br><br> - Válvula VIRC de retención de calor que mejora la eficiencia. Solo en modelos de Pie.<br><br> - Resistencia de 2.000 Watts + Potencia + Recuperación.<br><br> - Termostato con sistema de protección de sobre temperatura.<br><br> - Certificado N°: BVA/E/0125-09/Rev.14.<br><br> - Organismo de Certificación: Bureau Veritas.<br><br> - La vigencia de la garantía está sujeta a los términos y condiciones establecidos en el manual del usuario.<br><br>
0031 | TERMOTANQUE RHEEM ELÉCTRICO COLGAR 85L | RHEEM | TEC085RH | PRODUCTOS\termotanques\img\0031_1.jpg |  | Máxima Protección y Duración <br> - Doble Aislación de Poliuretano.<br><br> - Esmalte Porcelanizado Bi-Capa.<br><br> - Everkleen®: Disminuye el sarro.<br><br> - Sensor de sobretemperatura.<br><br> | 85 | 27 | Electricidad | - | - | 83,7cm x 51cm | - Aislación de Poliuretano que retiene más la temperatura y aumenta la eficiencia.<br><br> - Tanque interno de alta resistencia. Apto para uso de bombas presurizadoras.<br><br> - Válvula VIRC de retención de calor que mejora la eficiencia. Solo en modelos de Pie.<br><br> - Resistencia de 2.000 Watts + Potencia + Recuperación.<br><br> - Termostato con sistema de protección de sobre temperatura.<br><br> - Certificado N°: BVA/E/0125-09/Rev.14.<br><br> - Organismo de Certificación: Bureau Veritas.<br><br> - La vigencia de la garantía está sujeta a los términos y condiciones establecidos en el manual del usuario.<br><br>
0032 | TERMOTANQUE RHEEM PERFORMANCE ELÉCTRICO COLGAR 125L | RHEEM | TEC125RH | PRODUCTOS\termotanques\img\0032_1.jpg |  | Máxima Protección y Duración <br> - Doble Aislación de Poliuretano.<br><br> - Esmalte Porcelanizado Bi-Capa.<br><br> - Everkleen®: Disminuye el sarro.<br><br> - Sensor de sobretemperatura.<br><br> | 125 | 35 | Electricidad | - | - | 115,7cm x 51cm | - Aislación de Poliuretano que retiene más la temperatura y aumenta la eficiencia.<br><br> - Tanque interno de alta resistencia. Apto para uso de bombas presurizadoras.<br><br> - Válvula VIRC de retención de calor que mejora la eficiencia. Solo en modelos de Pie.<br><br> - Resistencia de 2.000 Watts + Potencia + Recuperación.<br><br> - Termostato con sistema de protección de sobre temperatura.<br><br> - Certificado N°: BVA/E/0125-09/Rev.14.<br><br> - Organismo de Certificación: Bureau Veritas.<br><br> - La vigencia de la garantía está sujeta a los términos y condiciones establecidos en el manual del usuario.<br><br>
0033 | TERMOTANQUE RHEEM PERFORMANCE ELÉCTRICO PIE 85L | RHEEM | TEP085RH | PRODUCTOS\termotanques\img\0033_1.jpg |  | Máxima Protección y Duración <br> - Doble Aislación de Poliuretano.<br><br> - Esmalte Porcelanizado Bi-Capa.<br><br> - Everkleen®: Disminuye el sarro.<br><br> - Sensor de sobretemperatura.<br><br> | 85 | 26 | Electricidad | - | - | 91cm x 51cm | - Aislación de Poliuretano que retiene más la temperatura y aumenta la eficiencia.<br><br> - Tanque interno de alta resistencia. Apto para uso de bombas presurizadoras.<br><br> - Válvula VIRC de retención de calor que mejora la eficiencia. Solo en modelos de Pie.<br><br> - Resistencia de 2.000 Watts + Potencia + Recuperación.<br><br> - Termostato con sistema de protección de sobre temperatura.<br><br> - Certificado N°: BVA/E/0125-09/Rev.14.<br><br> - Organismo de Certificación: Bureau Veritas.<br><br> - La vigencia de la garantía está sujeta a los términos y condiciones establecidos en el manual del usuario.<br><br>
0034 | TERMOTANQUE RHEEM PERFORMANCE ELÉCTRICO PIE 125L | RHEEM | TEP125RH | PRODUCTOS\termotanques\img\0034_1.jpg |  | Máxima Protección y Duración <br> - Doble Aislación de Poliuretano.<br><br> - Esmalte Porcelanizado Bi-Capa.<br><br> - Everkleen®: Disminuye el sarro.<br><br> - Sensor de sobretemperatura.<br><br> | 125 | 34 | Electricidad | - | - | 123cm x 51cm | - Aislación de Poliuretano que retiene más la temperatura y aumenta la eficiencia.<br><br> - Tanque interno de alta resistencia. Apto para uso de bombas presurizadoras.<br><br> - Válvula VIRC de retención de calor que mejora la eficiencia. Solo en modelos de Pie.<br><br> - Resistencia de 2.000 Watts + Potencia + Recuperación.<br><br> - Termostato con sistema de protección de sobre temperatura.<br><br> - Certificado N°: BVA/E/0125-09/Rev.14.<br><br> - Organismo de Certificación: Bureau Veritas.<br><br> - La vigencia de la garantía está sujeta a los términos y condiciones establecidos en el manual del usuario.<br><br>
0035 | TERMOTANQUE RHEEM PERFORMANCE ELÉCTRICO PIE 155L | RHEEM | TEP155RH | PRODUCTOS\termotanques\img\0035_1.jpg |  | Máxima Protección y Duración <br> - Doble Aislación de Poliuretano.<br><br> - Esmalte Porcelanizado Bi-Capa.<br><br> - Everkleen®: Disminuye el sarro.<br><br> - Sensor de sobretemperatura.<br><br> | 155 | 39 | Electricidad | - | - | 147,1cm x 51cm | - Aislación de Poliuretano que retiene más la temperatura y aumenta la eficiencia.<br><br> - Tanque interno de alta resistencia. Apto para uso de bombas presurizadoras.<br><br> - Válvula VIRC de retención de calor que mejora la eficiencia. Solo en modelos de Pie.<br><br> - Resistencia de 2.000 Watts + Potencia + Recuperación.<br><br> - Termostato con sistema de protección de sobre temperatura.<br><br> - Certificado N°: BVA/E/0125-09/Rev.14.<br><br> - Organismo de Certificación: Bureau Veritas.<br><br> - La vigencia de la garantía está sujeta a los términos y condiciones establecidos en el manual del usuario.<br><br>
0036 | TERMOTANQUE RHEEM PERFORMANCE GN PIE 80L | RHEEM | TGNC080RH | PRODUCTOS\termotanques\img\0036_1.jpg | PRODUCTOS\termotanques\img\0036_2.jpg | Máxima Protección y Duración <br> - Doble Aislación de Poliuretano.<br><br> - Esmalte Porcelanizado Bi-Capa.<br><br> - Everkleen®: Disminuye el sarro.<br><br> - Sensor de sobretemperatura.<br><br> | 80 | 32 | Gas Natural | - | - | 111,2cm x 51cm | - Aislación de Poliuretano que retiene más la temperatura y aumenta la eficiencia.<br><br> - Tanque interno de alta resistencia. Apto para uso de bombas presurizadoras.<br><br> - Válvula VIRC de retención de calor que mejora la eficiencia. Solo en modelos de Pie.<br><br> - Resistencia de 2.000 Watts + Potencia + Recuperación.<br><br> - Termostato con sistema de protección de sobre temperatura.<br><br> - Certificado N°: BVA/E/0125-09/Rev.14.<br><br> - Organismo de Certificación: Bureau Veritas.<br><br> - La vigencia de la garantía está sujeta a los términos y condiciones establecidos en el manual del usuario.<br><br>
0037 | TERMOTANQUE RHEEM PERFORMANCE GN PIE 80L | RHEEM | TGNP080RH | PRODUCTOS\termotanques\img\0037_1.jpg | PRODUCTOS\termotanques\img\0037_2.jpg | Máxima Protección y Duración <br> - Doble Aislación de Poliuretano.<br><br> - Esmalte Porcelanizado Bi-Capa.<br><br> - Everkleen®: Disminuye el sarro.<br><br> - Sensor de sobretemperatura.<br><br> | 80 | 32 | Gas Natural | - | - | 109,1cm x 51cm | - Aislación de Poliuretano que retiene más la temperatura y aumenta la eficiencia.<br><br> - Tanque interno de alta resistencia. Apto para uso de bombas presurizadoras.<br><br> - Válvula VIRC de retención de calor que mejora la eficiencia. Solo en modelos de Pie.<br><br> - Resistencia de 2.000 Watts + Potencia + Recuperación.<br><br> - Termostato con sistema de protección de sobre temperatura.<br><br> - Certificado N°: BVA/E/0125-09/Rev.14.<br><br> - Organismo de Certificación: Bureau Veritas.<br><br> - La vigencia de la garantía está sujeta a los términos y condiciones establecidos en el manual del usuario.<br><br>
0038 | TERMOTANQUE RHEEM PERFORMANCE GN PIE 120L | RHEEM | TGNP120RH | PRODUCTOS\termotanques\img\0038_1.jpg | PRODUCTOS\termotanques\img\0038_2.jpg | Máxima Protección y Duración <br> - Doble Aislación de Poliuretano.<br><br> - Esmalte Porcelanizado Bi-Capa.<br><br> - Everkleen®: Disminuye el sarro.<br><br> - Sensor de sobretemperatura.<br><br> | 120 | 41 | Gas Natural | - | - | 141cm x 51cm | - Aislación de Poliuretano que retiene más la temperatura y aumenta la eficiencia.<br><br> - Tanque interno de alta resistencia. Apto para uso de bombas presurizadoras.<br><br> - Válvula VIRC de retención de calor que mejora la eficiencia. Solo en modelos de Pie.<br><br> - Resistencia de 2.000 Watts + Potencia + Recuperación.<br><br> - Termostato con sistema de protección de sobre temperatura.<br><br> - Certificado N°: BVA/E/0125-09/Rev.14.<br><br> - Organismo de Certificación: Bureau Veritas.<br><br> - La vigencia de la garantía está sujeta a los términos y condiciones establecidos en el manual del usuario.<br><br>
0039 | TERMOTANQUE RHEEM PERFORMANCE GN PIE 150L | RHEEM | TGNP150RH | PRODUCTOS\termotanques\img\0039_1.jpg | PRODUCTOS\termotanques\img\0039_2.jpg | Máxima Protección y Duración <br> - Doble Aislación de Poliuretano.<br><br> - Esmalte Porcelanizado Bi-Capa.<br><br> - Everkleen®: Disminuye el sarro.<br><br> - Sensor de sobretemperatura.<br><br> | 150 | 46 | Gas Natural | - | - | 165cm x 51cm | - Aislación de Poliuretano que retiene más la temperatura y aumenta la eficiencia.<br><br> - Tanque interno de alta resistencia. Apto para uso de bombas presurizadoras.<br><br> - Válvula VIRC de retención de calor que mejora la eficiencia. Solo en modelos de Pie.<br><br> - Resistencia de 2.000 Watts + Potencia + Recuperación.<br><br> - Termostato con sistema de protección de sobre temperatura.<br><br> - Certificado N°: BVA/E/0125-09/Rev.14.<br><br> - Organismo de Certificación: Bureau Veritas.<br><br> - La vigencia de la garantía está sujeta a los términos y condiciones establecidos en el manual del usuario.<br><br>